## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | A.1土石方工程
1.2 | A.4砌筑工程
1.3 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | A.8门窗工程
1.5 | A.9屋面及防水工程
1.6 | 保温、隔热、防腐工程
1.7 | A.11楼地面装饰工程
1.8 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.9 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.10 | 排水沟
1.11 | 原餐厅拆除及施工缝
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
| A.1 | 土石方工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.挖基坑、沟槽土方 2.土类别:一、二类土壤 3.开挖深度:详见图纸 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 189.04
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:2：8灰土 3.密实度:按图纸及规范要求 |  | m3 | 122.49
3 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:一、二类土壤 2.场内做法:±30cm以内的挖、填土、找平 3.取、弃土运距:自行考虑 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 122.98
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别:一、二类土壤 2.弃土运距:运距自行考虑 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 66.55
| A.4 | 砌筑工程
5 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结普通砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 15.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:强度等级A3.5，体积密度级别B06，容重≤6.5KN/m3 2.墙体厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.墙体高度:3.6m以内 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 7.52
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:强度等级A3.5，体积密度级别B06，容重≤6.5KN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.墙体高度:3.6m以内 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 67.98
8 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:强度等级A3.5，体积密度级别B06，容重≤6.5KN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.墙体高度:3.6m以外 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 1.04
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:强度等级A3.5，体积密度级别B06，容重≤6.5KN/m3 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:Ma5.0砌筑砂浆 4.墙体高度:3.6m以内 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 8.73
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土、C20 3.含泵送费 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 5.32
11 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 20.53
12 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础（填充墙基础） 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 22.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
13 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 8.7
14 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.梁类型:矩形梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 15.55
15 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.板类型:平板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 17.29
16 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.板类型:有梁板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 14.78
17 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨篷板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.含泵送费 5.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 1.01
18 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 5.69
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010502022001 | 圈梁 | 1.构件类型:地圈梁、翻沿 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 6.18
20 | 010502022002 | 圈梁 | 1.构件类型:水平系梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 0.63
21 | 010502023001 | 过梁 | 1.构件类型:过梁 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 1.69
22 | 010502025001 | 零星现浇构件 | 1.构件类型:压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m3 | 4.3
23 | 010502031001 | 坡道 | 1.60厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 2.300厚3:7灰土 3.素土夯实 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 4.5
24 | 010502032001 | 台阶 | 1.60厚C20混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分）随打随抹，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2.300厚3：7灰土 3.素土夯实 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 4.92
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 10.08
26 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 33.92
27 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础（填充墙基础） 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 73.07
28 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:矩形柱 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 80.65
29 | 010505006001 | 梁模板 | 1.构件类型:矩形梁 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓堵眼等 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 30.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.构件类型:平板 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 116.37
31 | 010505007002 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.构件类型:有梁板 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 126.75
32 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:雨篷板 2.支模高度:3.6m＜h≤4.6m 3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 10.08
33 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.构件名称:构造柱 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 51.84
34 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.构件名称:圈梁 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 64.23
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
35 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.构件名称:过梁 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 26.84
36 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1.构件名称:压顶 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 28.58
37 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 12-18mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.66
38 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 20-25mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 1.321
39 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.493
40 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.11
41 | 010506005003 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 12-18mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 1.477
42 | 010506005004 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 20-25mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.324
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 010506005002 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.02
44 | 010506005005 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.521
45 | 010506006001 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.012
46 | 010506006002 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 2.069
47 | 010506006003 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.402
48 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.155
49 | 010506010004 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.313
50 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 1.17
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
51 | 010506010003 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.068
52 | 010506010005 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.366
53 | 010506017001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ6 2.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | t | 0.527
| A.8 | 门窗工程
54 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门窗编号:M1524、M0921、M0821 2.门洞口尺寸:1500*2400mm、900*2100mm、800*2100 3.框、扇材质:成品钢制防盗门 4.五金种类、规格:满足规范及甲方要求 5.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m2 | 21.72
55 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门窗编号:FM乙1524、FM乙1018 2.门洞口尺寸:1500*2400mm、1000*1800mm 3.防火等级:乙级防火门 4.五金种类、规格:满足规范及甲方要求 5.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m2 | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
56 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.窗类型:55系列 3.开启方式:推拉窗 4.框、扇材质及规格:铝合金窗框 5.玻璃品种、厚度:5mm+9A+5mm 6.含不锈钢窗纱 7.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m2 | 45.36
57 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质及规格:铝合金 2.玻璃品种、厚度:5mm厚单玻安全玻璃 3.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m2 | 44.4
| A.9 | 屋面及防水工程
58 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、屋面(不上人屋面)做法如下: ①20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 ②隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 ③3厚SBS改性沥青卷材防水 ④3厚SBS改性沥青卷材防水 ⑤20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ⑥最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡层 ⑦1.5厚聚氨酯防水涂料 ⑧20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ⑨钢筋混凝土屋面板 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 240.68
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
59 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:φ110UPVC管 2.详细做法详见12YJ5-1 C/E3 5/E2 A/E3 7/E2 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 7.6
保温、隔热、防腐工程
60 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热方式及材料名称:挤塑聚苯板 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:B1级 80厚 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 240.68
61 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料规格、性能、厚度:A级 50厚岩棉板 3.其他说明:满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 151.43
| A.11 | 楼地面装饰工程
62 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖地面 做法如下： ①8-10厚800*800陶瓷地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 ②30厚1：3干硬性水泥砂浆 ③双层400g/m2丙纶布防水 ④最薄处30厚1：3水泥砂浆 ⑤素水泥浆一道 ⑥60厚C15混凝土垫层 ⑦150厚3：7灰土 ⑧素土夯实 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 211.33
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
63 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、女儿墙内侧及压顶做15mm厚聚合物水泥防水砂浆。设坚向分格缝,缝宽15 mm并嵌填密封材料,分格缝问距3m 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 60.77
64 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、涂料外墙面,做法如下： ①9厚1:3水泥砂浆 ②1.5厚聚氨酯防水涂料 ③6厚1:2.5水泥砂浆找平 ④5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆。中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 163.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
65 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、400*800釉面砖墙面，做法如下： ①2厚配套专用界面砂浆批刮 ②7厚1：1：6水泥石灰砂浆 ③6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 ④单层400g/m2丙纶防水，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm；墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm（以上翻起高度均为完成面以上高度） ⑤素水泥浆一道 ⑥3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 ⑦4-5厚400*800釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 892.05
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
66 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1、乳胶漆外墙面,做法如下: ①喷或滚刷底涂料一遍 ②喷或滚刷面层涂料二遍 2、满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 257.44
排水沟
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010502027001 | 电缆沟、地沟 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆（内掺5%防水粉） 2.80厚C25混凝土 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实 5.详细做法详见图集12YJ10 1/37 6.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 65.6
68 | 01B001 | 排水沟钢筋篦子盖板 | 1.排水沟钢筋篦子 2.φ12@50 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 65.6
69 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.使用部位:墙体不同材料交接处钢丝网片 2.满足图纸设计及规范要求 |  | m2 | 357.86
原餐厅拆除及施工缝
70 | 01B002 | 门窗拆除 | 1.原餐厅门、窗拆除 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | 樘 | 3
71 | 01B003 | 墙体拆除 | 1.原餐厅砖墙、台阶拆除、外部造型墙 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m3 | 9.11
72 | 01B004 | 墙体拆除 | 1.原餐厅夹心岩棉板 2.垃圾外运，运距自行考虑 3.其他工艺要求:满足规范及甲方要求 |  | m2 | 26.64
73 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 1.盖缝材料种类:铝合金 2.做法详见12YJ14 1/5 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 20.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
74 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.盖缝材料种类:铝合金 2.做法详见12YJ14 2/14 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 18.32
75 | 010901008001 | 屋面变形缝 | 1.盖缝材料种类:铝合金 2.做法详见12YJ14 2/26 3.满足图纸设计及规范要求 |  | m | 20.2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 1.大型机械进出场及安拆
7 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.综合脚手架
8 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1.满堂脚手架：室内浇筑高度在3.6m以外的楼板
9 | 011601001003 | 脚手架 |  | 1.天棚满堂脚手架、改价一般技工
10 | 011601001004 | 脚手架 |  | 1.室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | 预拌混凝土 C30 | m3 |  | 255 |  |  | ±5%
2 | 面砖 400mm*800mm | m2 |  | 55 |  |  | ±5%
3 | 钢筋 HRB400以内 φ10以内 | kg |  | 3.17 |  |  | ±5%
4 | 板方材 | m3 |  | 2100 |  |  | ±5%
5 | 复合模板 | m2 |  | 37.12 |  |  | ±5%
6 | 钢筋 HRB400以内 φ12 | kg |  | 3.17 |  |  | ±5%
7 | 预拌混凝土 C25 | m3 |  | 245 |  |  | ±5%
8 | 生石灰 | t |  | 400 |  |  | ±5%
9 | 干混地面砂浆 DS M20 | m3 |  | 372.6 |  |  | ±5%
10 | SBS改性沥青防水卷材 3mm | m2 |  | 27.6 |  |  | ±5%
11 | 陶瓷地砖 800*800 | m2 |  | 65.9 |  |  | ±5%
12 | 聚氨酯甲乙涂料 | kg |  | 15.55 |  |  | ±5%
13 | 钢制防盗门 | m2 |  | 488.13 |  |  | ±5%
14 | 铝合金推拉窗(含玻璃) 5mm厚 | m2 |  | 203 |  |  | ±5%
15 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240 | m3 |  | 120 |  |  | ±5%
16 | B1级 挤塑聚苯板 80厚 | m3 |  | 560 |  |  | ±5%
17 | 钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 | kg |  | 3.17 |  |  | ±5%
18 | 钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 | kg |  | 3.046 |  |  | ±5%
19 | 55系列铝合金推拉窗(LOW-E中空SuperSE-l) 5mm+9A+5mm | m2 |  | 215 |  |  | ±5%
20 | 硅酮耐候密封胶 | kg |  | 41.53 |  |  | ±5%
21 | 钢筋 HPB300 φ10 | kg |  | 3.055 |  |  | ±5%
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
以内
22 | 土工布 | m2 |  | 3.41 |  |  | ±5%
23 | 丙纶布 400g/m2 | m2 |  | 5.39 |  |  | ±5%
24 | 聚乙烯膜 0.4厚 | m2 |  | 6.72 |  |  | ±5%
25 | 白水泥 | kg |  | 0.375 |  |  | ±5%
26 | 水泥 32.5 | t |  | 287 |  |  | ±5%
27 | 水泥 42.5 | t |  | 287 |  |  | ±5%
28 | 砂子 中粗砂 | m3 |  | 90 |  |  | ±5%
29 | 烧结页岩砖 MU15 | 千块 |  | 440 |  |  | ±5%
30 | 铝合金方板 δ0.8 | m2 |  | 60 |  |  | ±5%
31 | 丙纶布 400g/m2 | m2 |  | 5.39 |  |  | ±5%
32 | 玻璃纤维网格布(耐碱) | m2 |  | 2.5 |  |  | ±5%
33 | 钢质防火门 乙级 | m2 |  | 370 |  |  | ±5%
34 | 不锈钢推拉纱窗扇 | m2 |  | 72 |  |  | ±5%
35 | 苯丙乳胶漆外墙用 | kg |  | 25 |  |  | ±5%
36 | 电 | kW·h |  | 0.729 |  |  | ±5%
37 | 水 | m3 |  | 4.45 |  |  | ±5%
38 | 聚合物抗裂砂浆 | kg |  | 1.6 |  |  | ±5%
39 | 聚合物水泥砂浆 | kg |  | 1.6 |  |  | ±5%
40 | 预拌混凝土 C15 | m3 |  | 225 |  |  | ±5%
41 | 预拌混凝土 C20 | m3 |  | 235 |  |  | ±5%
42 | 轻骨料混凝土 LC5.0 | m3 |  | 380 |  |  | ±5%
43 | 干混抹灰砂浆 DP M15 | m3 |  | 336.6 |  |  | ±5%
44 | 干混抹灰砂浆 DP M5 | m3 |  | 309.6 |  |  | ±5%
45 | 干混抹灰砂浆 DP M2 | m3 |  | 345.6 |  |  | ±5%
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-建筑工程 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
0
46 | 干混砌筑砂浆 DM M10 | m3 |  | 309.6 |  |  | ±5%
47 | 干混地面砂浆 DS M15 | m3 |  | 354.6 |  |  | ±5%
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。