## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气
1.2 | 可燃气体报警系统
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1APTcf 2.规格:1500mmX1200mmX200mm 3.安装方式:墙上明装,底距地1.5米 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线4mm2 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1 2.规格:(W*H*L)400mmX300mmX160mm 3.安装方式:墙上明装,底距地1.6米 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1ALF1 2.规格:600mmX800mmX250mm 3.安装方式:墙上明装,底距地1.5米 4.端子板外部接线材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AC-PF1 2.安装方式:墙上明装,底距地1.5米 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AC-CY1 2.安装方式:墙上明装,底距地1.5米 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱AC-CY2 2.安装方式:墙上明装,底距地1.5米 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:PVC20 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 309.97
8 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 22.6
9 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:RC15 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 87.54
10 | 030412001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:RC40 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 70.64
11 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:RC50 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 7.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 031301003001 | 套管 | 1.名称:防水钢套管 2.材质:SC 3.规格:DN100 4.填料材质:不燃密封防水材料 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
13 | 031301003002 | 套管 | 1.名称:钢套管（含预留洞） 2.材质:RC 3.规格:25 4.填料材质:不燃密封防水材料 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 6
14 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 77.4
15 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ.BYJ-2.5mm2 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 745.15
16 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 177.89
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
17 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZ.BYJ-4mm2 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 165.74
18 | 030412004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:WDZN-BYJ-4mm2 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 32.17
19 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ.YJY 3.规格:5*6 4.电压(kV):1 5.敷设方式:配管或桥架内 6.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 99.6
20 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ.YJY 3.规格:5*10 4.电压(kV):1 5.敷设方式:配管或桥架内 6.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 14.2
21 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:五芯 3.规格:电缆截面≤10mm2 4.材质、类型:铜芯终端头 5.电压(kV):1 6.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
22 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 66
23 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.规格:86 3.安装形式:暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 20
24 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED防潮灯 2.型号:12W,220V 3.类型:吸顶安装 IP65 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 7
25 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED防潮灯 2.型号:220V 32W 3.安装方式:吸顶安装 IP65 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 18
26 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED防潮灯 2.型号:220V 18W 3.类型:吸顶安装 IP65 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 11
27 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED灯 2.规格:220V 8W 3.类型:底距地 2.6米墙上安装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
28 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称:人体感应LED灯 2.型号:220V 12W 3.类型:吸顶安装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED 36V 7W IP65 应急状态光通量不小于1000lm 3.安装方式:底距地2.5m 壁挂装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 7
30 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:中型消防应急标志灯具-单面单向 2.规格:LED 36V 1W IP65 3.安装方式:底距地0.5m壁挂装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 4
31 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称:中型消防应急标志灯具-安全出口 2.规格:LED 36V 1W IP65 3.安装方式:门框上方0.2m挂装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 3
32 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称:消防应急照明灯具 2.规格:LED 36V 7W IP67 正常不亮,应急状态1000Lm 3.安装方式:底距地2.5m 壁挂装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 3
33 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装单极开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
34 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装双极开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 8
35 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称:暗装三极开关 2.规格:250V.10A 3.安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 2
36 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称:紫外线灯开关 2.规格:安装在带锁的盒内 3.安装方式:距地1.6米 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
37 | 030413014001 | 插座 | 1.名称:安全型暗装插座 2.规格:250V.10A 3.安装方式:底距地0.3米(以平面标注为准)嵌墙暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 1
38 | 030413014002 | 插座 | 1.名称:安全型暗装防水插座 2.规格:380V.32A 3.安装方式:距地1.8米 防护等级 IP54 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 套 | 3
39 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:40*4不锈钢扁钢 3.安装部位:室内 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 137.78
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
40 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:柱子引下线 2.规格:利用建筑物主筋 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 58
41 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:断接卡子 2.安装形式:距地0.5m 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 4
42 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:底边距地0.5米明装 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
43 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位箱LEB 2.规格:底边距地0.3米明装 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 7
44 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
45 | 030416027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 接地网 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 系统 | 1
可燃气体报警系统
46 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖混结构暗配 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 57.33
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
47 | 031301003003 | 套管 | 1.名称:防水钢套管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.填料材质:不燃密封防水材料 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
48 | 030412004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZB1N.BYJ-2.5mm2 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 84.6
49 | 030412004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:ZB1N.RVS-2x1.5 3.材质:铜 4.配线线制:穿管敷设 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | m | 54.98
50 | 030904009001 | 区域报警控制器 | 1.名称:可燃气体报警控制器(自带UPS) 2.线制:总线制 3.安装方式:距地1.4米 4.控制点数量:64点以内 5.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 台 | 1
51 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:系统配套 3.线制:总线制 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 6
52 | 030904007001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 2.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
53 | 030904004001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.3米墙上明装 3.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 2
54 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86 3.安装形式:暗装 4.其他:满足图纸设计及规范要求 |  | 个 | 9
55 | 030909003001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 |  | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
1 | WDZ.YJY-5*6 | m |  | 56.055 |  |  | ±5%
2 | 配电箱1APTcf | 台 |  | 4500 |  |  | ±5%
3 | WDZ.BYJ-2.5mm2 | m |  | 3.16 |  |  | ±5%
4 | 钢管保护管 φ40*400 | 根 |  | 133.17 |  |  | ±5%
5 | 配电箱1ALF1 | 台 |  | 1500 |  |  | ±5%
6 | 铜接线端子 20A | 个 |  | 20 |  |  | ±5%
7 | 镀锌扁钢 综合 | kg |  | 3.94 |  |  | ±5%
8 | WDZ.YJY-5*10 | m |  | 82.81 |  |  | ±5%
9 | 镀锌钢管 公称直径DN≤40 | m |  | 16.479 |  |  | ±5%
10 | WDZ.BYJ-4mm2 | m |  | 5.18 |  |  | ±5%
11 | LED防潮灯-32W | 套 |  | 55.06 |  |  | ±5%
12 | 配电箱AC-PF1 | 台 |  | 500 |  |  | ±5%
13 | 刚性阻燃管 外径20mm | m |  | 2.92 |  |  | ±5%
14 | 焊接钢管 公称直径DN≤100 | m |  | 44.755 |  |  | ±5%
15 | 可燃气体报警控制器(自带UPS) | 台 |  | 732.76 |  |  | ±5%
16 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | m |  | 3.16 |  |  | ±5%
17 | 丙烷 | kg |  | 97.9 |  |  | ±5%
18 | 镀锌钢管 公称直径DN≤15 | m |  | 5.74 |  |  | ±5%
19 | 配电箱AC-CY1 | 台 |  | 500 |  |  | ±5%
20 | 配电箱AC-CY2 | 台 |  | 500 |  |  | ±5%
21 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 | m |  | 1.965 |  |  | ±5%
22 | 铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm2 | m |  | 3.2 |  |  | ±5%
23 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2 | m |  | 3.815 |  |  | ±5%
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
24 | 铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm2 | m |  | 1.76 |  |  | ±5%
25 | 阻然铜芯塑料绝缘绞型电线 ZR-RVS2*1.5mm2 | m |  | 3.65 |  |  | ±5%
26 | 镀锌钢管 DN25 | m |  | 10.362 |  |  | ±5%
27 | 镀锌钢管 公称直径DN≤50 | m |  | 23.54 |  |  | ±5%
28 | 焊接钢管 公称直径DN≤20 | m |  | 5.846 |  |  | ±5%
29 | 无缝钢管 D89*4 | m |  | 33.75 |  |  | ±5%
30 | 无缝钢管 D159*4.5 | m |  | 68.883 |  |  | ±5%
31 | 人体感应LED灯 -12W | 套 |  | 35 |  |  | ±5%
32 | 中型消防应急标志灯具-单面单向1W | 套 |  | 25.81 |  |  | ±5%
33 | 消防应急照明灯具7W | 套 |  | 67.73 |  |  | ±5%
34 | 中型消防应急标志灯具-安全出口1W | 套 |  | 25.81 |  |  | ±5%
35 | 消防应急照明灯具7W IP67 | 套 |  | 67.73 |  |  | ±5%
36 | LED防潮灯-12W | 套 |  | 34.41 |  |  | ±5%
37 | LED防潮灯-18W | 套 |  | 34.41 |  |  | ±5%
38 | LED灯-8W | 套 |  | 13.27 |  |  | ±5%
39 | 单联开关 | 只 |  | 6.3 |  |  | ±5%
40 | 双联开关 | 只 |  | 11.08 |  |  | ±5%
41 | 三联开关 | 只 |  | 14.96 |  |  | ±5%
42 | 紫外线灯开关（含带锁盒） | 只 |  | 30 |  |  | ±5%
43 | 安全型暗装插座 | 套 |  | 12.45 |  |  | ±5%
44 | 安全型暗装防水插座 | 套 |  | 20.8 |  |  | ±5%
本页小计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目-电气 |  |  |  |  | 标段：2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升梨林镇第一初级中学新建学生餐厅操作间项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
45 | ZB1N.RVS-2x1.5 | m |  | 3.23 |  |  | ±5%
46 | WDZN-BYJ-4mm2 | m |  | 5.18 |  |  | ±5%
47 | ZB1N-BYJ-2.5mm2 | m |  | 3.16 |  |  | ±5%
48 | 等电位端子盒 | 个 |  | 15 |  |  | ±5%
49 | 接线盒 | 个 |  | 2.2 |  |  | ±5%
50 | 接线盒 开关(插座)盒 | 个 |  | 2.2 |  |  | ±5%
51 | 配电箱1AL1 | 台 |  | 400 |  |  | ±5%
52 | 总等电位端子箱 | 台 |  | 80 |  |  | ±5%
53 | 可燃气体探测器 | 个 |  | 46.46 |  |  | ±5%
54 | 单输入单输出 | 个 |  | 60.38 |  |  | ±5%
55 | 声光报警器 | 个 |  | 35.04 |  |  | ±5%
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。