
河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目
（二次）
竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2023-472
[image: image1.png]



  采   购   人：河南护理职业学院      
  采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司
  日        期：二零二三 年 七 月

目   录

1第一部分 竞争性磋商公告


5第二部分 投标须知


20第三部分 评审标准及办法


27第四部分 采购内容及要求


35第五部分 采购合同（参考样本）


40第六部分 响应文件格式





第一部分 竞争性磋商公告
河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目（二次）-竞争性磋商公告

项目概况

河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）。获取招标文件，并于2023年08月10日09时00分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：豫财磋商采购-2023-472
2、项目名称：河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目
3、采购方式：竞争性磋商  

4、预算金额：1680000.00元
最高限价：1680000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20230862-1
	河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目
	1680000.00
	1680000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：片剂硬度检测仪，片剂脆碎度检测仪，精密电子分析天平，紫外可见分光光度计，综合布线工程，湿法制粒机，干法制粒机，离体组织器官恒温灌流系统，微循环观测分析系统，水分测定仪，旋转压片机，实验室洗瓶机，智能数显电加热套，冰箱，真空脱气仪，药品冷藏柜，电热鼓风干燥箱，pH计，熔点测定仪，自动旋光仪等；
5.2质量要求：合格；

5.3质量保证期：一年，自验收合格之日起算；
5.4交货期：自合同签订之日起45日历天内；

5.5交货地点：采购人指定地点；
5.6资金来源：财政资金；

5.7标段划分：1个标包。

6、合同履行期限：自合同签订之日起45日历天
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否为只面向中小企业采购：否
二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；
3.6信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司信息、股东（或投资人）信息网上截图）。
三、获取采购文件

1.时间：2023年07月31日 至 2023年08月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net/）。
3.方式：登录“河南省公共资源交易中心”，凭企业身份认证锁（CA密钥）进行网上获取。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》。

4.售价：0元。
四、响应文件提交

1.时间：2023年08月10日09时00分（北京时间）
2.地点：加密电子响应文件（*.hntf 格式）应在响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台加密上传；加密电子响应文件逾期上传的采购人不予受理。 
五、响应文件开启

1.时间：2023年08月10日09时00分（北京时间）
2.地点：河南省公共资源交易中心开标室七（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）。
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜

1、本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

2、本项采用不见面开标，远程开标大厅网址为http://www.hnggzy.net/，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议及递交纸质响应文件，无需到达现场提交原件资料。供应商应当在竞争性磋商文件确定的响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清、二次报价等。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的“新交易平台使用手册（培训资料）”-《河南省公共资源“智慧交易”平台-不见面开标大厅投标人操作手册V1.0.doc》。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南护理职业学院

地址：河南省安阳市文峰区中华路480号

联 系 人：许先生 
联系电话：15890763762
2.采购代理机构信息

名称：江苏伟业项目管理有限公司

地址：郑州市金水区农科路38号金城国际广场五号楼东一单元404室

联系人：王文博
联系方式：15517167000

3.项目联系方式

项目联系人：王文博 

联系方式：15517167000
第二部分 投标须知
供应商须知前附表

	序号
	项   目
	内       容

	1
	采购人
	采 购 人：河南护理职业学院

地    址：河南省安阳市文峰区中华路480号

联 系 人：许先生 

联系电话：15890763762

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：江苏伟业项目管理有限公司

地址：郑州市金水区农科路38号金城国际广场五号楼东一单元404室

联系人：王文博
联系方式：15517167000

	3
	项目名称
	河南护理职业学院药物制剂实训室升级建设项目

	4
	项目编号
	豫财磋商采购-2023-472

	5
	采购内容及要求
	片剂硬度检测仪，片剂脆碎度检测仪，精密电子分析天平，紫外可见分光光度计，综合布线工程，湿法制粒机，干法制粒机，离体组织器官恒温灌流系统，微循环观测分析系统，水分测定仪，旋转压片机，实验室洗瓶机，智能数显电加热套，冰箱，真空脱气仪，药品冷藏柜，电热鼓风干燥箱，pH计，熔点测定仪，自动旋光仪等。

	6
	投标答疑会
	不举行投标答疑会

	7
	质量要求
	合格

	8
	交货期
	自合同签订之日起45日历天内

	9
	投标预备会
	不召开

	10
	是否接受联合体投标
	不接受

	11
	供应商资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3.6信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司信息、股东（或投资人）信息网上截图）。
4.本项目不接受联合体投标。

	12
	踏勘现场
	不组织

	13
	偏离
	允许

	14
	构成竞争性磋商文件的其他材料
	澄清、修改及补充通知等书面材料

	15
	磋商有效期
	60日历天

	16
	响应文件递交截止时间
	2022年08月10日 09 时00分（北京时间）

	17
	磋商保证金
	无

	18
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	19
	响应文件上传
	加密的电子响应文件（*.hntf 格式）,应在响应文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传。

	20
	签字或盖章要求
	响应文件应按竞争性磋商文件规定格式签字盖章。
响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

	21
	投标文字
	简体中文

	22
	是否退还响应文件
	否

	23
	开标时间和地点
	开标时间：同响应文件递交截止时间

开标地点：河南省公共资源交易中心开标室七（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）

	24
	开标程序
	远程不见面开标，具体程序如下：
（1）采购代理机构按“供应商须知前附表”规定的时间进行开标。供应商无须到现场参加开标。供应商应持CA数字证书通过网络参加开标，并在规定时间（30分钟）内及时进行解密。对开标过程有异议的，请通过河南省公共资源交易中心平台及时提出。未在规定时间提出异议的，视同供应商承认开标记录。 
（2）因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，其投标将被拒绝。
（3）逾期解密或超时解密或因供应商自身原因造成无法正常解密的，其投标将被拒绝。 
（4）开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括供应商名称以及其它有关内容。唱标结束后进入质疑期，异议回复完成之后开标结束。

	25
	磋商小组组成
	磋商小组构成：共 3 人，其中采购人代表 1 人，有关技术、经济等方面的专家 2人。

评标专家确定方式：开标前从相关政府部门的专家库中随机抽取。

	26
	是否授权磋商小组确定成交人
	否，推荐的成交候选人数：推荐3名成交候选人。

	27
	履约保证金
	无

	28
	付款方式
	项目通过验收后，乙方提供符合甲方要求的正规发票后，甲方支付合同金额的100%。

	29
	计 量
	在响应文件中以及所有供应商与采购人往来的文件中的所有计量单位和规格说明都必须用中华人民共和国法定计量单位表示。

	30
	其他
	1、本项目的最终解释权归采购人所有；
2、中标服务费：成交人在领取成交通知书时应向采购代理机构支付中标服务费。其收费标准参照豫招协【2023】002号文件执行。

	31
	政府采购政策
	（1）根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
所属行业为：工业。
对于中型企业产品的价格不予扣除。投标人须提供中小企业声明函，否则不予认可。（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。）
（4）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。
（5）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（6）对于供应商为小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位及其投标产品为小型和微型企业生产的，将以扣除优惠比率后的报价参与价格评议，但不作为中标价和合同签约价。

	32
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


一、说明

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本项目。

1.2 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

2、定义

2.1采购人：投标须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。
2.3合格供应商：符合竞争性磋商文件载明的投标资格。
2.4成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的供应商。

2.5响应文件：指投标商根据竞争性磋商文件提交的所有文件。

2.6供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人。

2.7货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似货物的供应。

2.8服务：指招标文件规定所指的服务等其他类似的义务。
3、投标费用

3.1无论投标过程中的做法和结果如何,供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

二、竞争性磋商文件

4、竞争性磋商文件的构成

4.1竞争性磋商文件用以阐明本次采购的货物或服务要求、采购程序和合同条件。

竞争性磋商文件由下述部分组成： 

1、竞争性磋商公告
2、投标须知
3、评标办法

4、采购内容及要求
5、采购合同（样本）
6、响应文件格式
4.2供应商不得照抄或复印竞争性磋商文件技术要求。供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中供应商须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

4.3未按商务要求的、未按规定签署的响应文件将被拒绝。

4.4如果前款和后款对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，以后款为准。

5、竞争性磋商文件的澄清

5.1供应商对竞争性磋商文件如有需要澄清的疑问，应将需澄清的问题，登录河南省公共资源交易中心平台网站，通过“业务管理-问题提问”进行提问，并电话通知代理公司项目负责人。采购代理机构将视情况在投标截止日期5日前予以答复，同时将不标明疑问来源的答复函发购买竞争性磋商文件的所有潜在供应商。

5.2 因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
6、竞争性磋商文件的修改

6.1在供应商须知前附表中所述的投标截止日期5日前（特殊情况例外），采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2采购人、采购代理采购机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省公共资源交易中心网等网站的“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制响应文件。

6.3供应商在投标截止日期5日前没有对竞争性磋商文件内容提出质疑的，采购代理机构将视同供应商认可竞争性磋商文件，之后再提出的对竞争性磋商文件的质疑不予接收。

6.4为使供应商有充分的时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、响应文件的编写

7、投标语言

7.1响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

8、响应文件计量单位

8.1除在竞争性磋商文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

9、响应文件的组成

9.1响应文件包括下列部分：

一、响  应  函

二、法定代表人授权委托书

三、投标承诺函

四、资格证明文件

五、报价明细表

六、反商业贿赂承诺书

七、技术部分

八、项目业绩

九、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材
9.2响应文件应与竞争性磋商文件的次序一一对应。

10、响应文件制作要求

10.1响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足竞争性磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

10.2供应商通过“河南省公共资源交易中心”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

10.3供应商凭CA密钥登陆市场主体系统并按网上提示自行下载项目的竞争性磋商文件。

10.4加密的电子响应文件为“河南省公共资源交易中心” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。

10.5供应商在制作电子响应文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；其他要求签字盖章的竞争性磋商文件格式内容，供应商可将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。

供应商编辑电子响应文件时，最后一步生成电子响应文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。响应函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
11、投标报价

11.1供应商应按照竞争性磋商文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。供应商必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其响应文件将被拒绝。

11.2投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

11.3供应商根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对响应文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权利。

11.4投标报价应完全包括竞争性磋商文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5只允许有一个方案报价，多方案报价的磋商响应文件将不被接受。

11.6 采取二次报价，第二次报价为最终报价。

11.7供应商各轮次总报价均不能超过招标控制价，否则其磋商响应文件按无效处理。

12、投标货币

12.1供应商应提供的所有货物和服务用人民币报价，除非另有规定。

12.2供应商提供从中华人民共和国境外取得的货物和服务应同时提供相应的CIF/CIP美元价格，该价格在任何情况下都不对约定投标货币产生影响。

13、供应商资格的证明文件

13.1依据竞争性磋商文件中要求按规定的格式提交相应的资格证明文件，作为响应文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

14、证明投标产品符合竞争性磋商文件技术要求的文件

14.1供应商应提交证明其拟供货物和服务符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

14.2竞争性磋商文件中为简述产品品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

14.3供应商应对竞争性磋商文件技术要求逐条应答，并标明与竞争性磋商文件条文的偏差和例外。对竞争性磋商文件有具体规格、参数的指标，供应商必须提供其所投货物的具体数值。

15、磋商保证金

无

16、磋商有效期

16.1响应文件应自投标规定的开标日起，在供应商须知前附表规定的时间内保持有效。磋商有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求，同意延期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标。

17、响应文件签署及修改

17.1响应文件必须由法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖公章。

17.2供应商于响应文件递交截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件。

17.3除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。

四、响应文件的递交

18、响应文件的递交

18.1 供应商应在响应文件递交截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到市场主体系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

18.2 供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。

19、投标截止期

19.1供应商应在不迟于供应商须知前附表中规定的截止日期和时间将响应文件按照供应商须知前附表中载明的地址递交。

19.2采购人和采购代理机构可以按第6条规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

20、迟交的响应文件

20.1采购代理机构将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何响应文件。

21、响应文件的修改和撤回

21.1供应商在递交响应文件后，在响应文件递交截止时间之前可以修改或撤回其响应文件。

21.2供应商的修改文件或变更澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分，应按规定重新编制、密封、标记和递交。

21.3在投标截止期之后，供应商不得对其投标做任何修改。

21.4从投标截止期至供应商在响应文件中载明的磋商有效期满期间，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构在供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开远程开标。并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。
22.2 按照供应商须知前附表规定的开标程序开标。

22.3 供应商如未在采购文件规定的响应文件提交截止时间前成功上传或误传加密的响应文件，而导致的解密失败,将被拒绝。

23、评标

23.1磋商小组

23.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

23.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对磋商公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

23.1.3 评标过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

23.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23.3评标

23.3.1磋商小组按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

23.3.2二次报价，磋商小组在评标过程中，要求所有所有通过初步评审的供应商在规定时间内提交第二次报价并以二次报价的价格参与磋商报价分值的评审。

23.3.3评标完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

24、响应文件的澄清

24.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由供应商或其授权代表进行答疑和澄清。

24.2重要澄清的答复应是书面的，并由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

24.3供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

24.4响应文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

25、定标

25.1根据第25、26条综合以上分析比较，依照综合评分法，按评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选人。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。

26、保密及其它注意事项

26.1磋商是招标工作的重要环节，评标工作在磋商小组内独立进行。

26.2磋商小组将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商。

26.3在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

26.4为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见。

26.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.6磋商小组和采购代理机构不退还响应文件。

26.7河南省财政厅是河南省政府采购招标活动的监督管理机构。

六、授予合同

27、合同授予标准

27.1除第31条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求并有履行合同能力的评标得分最高或评标价最低的供应商。

27.2授标时更改采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在供应商须知前附表规定的范围内，对“采购内容及要求”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

28、评标结果的公示

28.1采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告报送采购人，采购人应当在收到评标报告五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。

28.2采购人按规定确定成交人后，采购人或其委托的采购代理机构将在指定的政府采购信息发布媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书，不再进行拟中标结果公示。

28.3供应商若对评标结果有疑问，有权按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。

29、接受和拒绝任何或所有投标的权利

29.1如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的供应商不承担任何责任。

30、成交通知书

30.1在磋商有效期满之前，采购代理机构将通知成交人中标；

30.2成交人在领取成交通知书时应按供应商须知前附表中规定向采购代理机构支付中标服务费。

30.3成交通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31、签订合同

31.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。

31.2竞争性磋商文件、成交人的响应文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

31.3如采购人或成交人拒签合同，按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

31.4如果成交人未按31.1-31.3规定执行，采购人将报请取消其中标决定。在此情况下，采购人可在成交候选人中重新选定成交人，或重新招标。

31.5合同签订后，如出现成交人响应文件中非实质性响应竞争性磋商文件的情形，采购人有权解除合同。

32、竞争性磋商文件解释权

32.1本竞争性磋商文件的解释权归采购人。

33、相关注意事项

33.1各供应商应保证：响应文件中涉及到的所有内容，不会出现因第三方提出侵权而引发法律及经济纠纷，不论何种情况下若发生此类情况，其相应责任由供应商自行承担。

33.2供应商应本着公平竞争的原则参与投标，不得用任何方式对其它供应商恶意攻击。

33.3供应商如有违反上述要求或违反国家法律、法规的行为，无论评标结果如何，其投标资格将被取消。

33.4 其他

（1）提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同且投标报价也相同的采取随机抽取方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

（2）在评标过程中，凡遇到竞争性磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致，使磋商小组意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

第三部分 评审标准及办法
（一）、评审工作应遵循客观、公正、公平、择优、科学合理和注重信誉的原则。 
（二）、评审基本原则 
1.遵循国家有关法律、法规； 
2.保护采购人的合法利益； 
3.客观、公正地对待所有供应商，坚持实事求是、公平竞争的原则； 
4.以竞争性磋商文件作为评标的基本依据，择优定标。 
（三）、磋商小组由采购人代表、有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为三人。 
（四）、评审程序 
评审工作依法组建的竞争性磋商小组负责。 
磋商小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任磋商小组组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。磋商小组按以下程序独立履行评审职责： 
1.磋商小组按先初步评审、后详细评审的程序对磋商响应文件进行评审（详见初步评审表）。初步评审不合格的响应文件不得进入详细评审。 
在评审阶段，属于下列情况的竞争性磋商响应文件将被认定为无效标：
1.1 竞争性磋商小组发现供应商以他人的名义投标的；串通投标的； 
1.2 供应商拒不按照要求对磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的； 
1.3 以行贿手段谋取成交或者不如实提供有关情况、文件、证明等其他弄虚作假方式投标的； 
1.4 二次报价超过首次报价或最高限价的； 
1.5 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

1.5.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

1.5.2不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

1.5.3不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

1.5.4不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

1.5.5不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

1.5.6不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

1.5.7不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

1.6 在评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应文件作无效响应处理。

1.7 技术指标响应情况得0分的供应商，视为未对磋商文件作实质性响应。
2.磋商小组将对初步评审合格的供应商的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容。围绕磋商要点，磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。
按各供应商递交响应文件的顺序进行磋商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人(业主)代表确认。并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的应当由本人签字并附身份证。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。若磋商小组没有实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则供应商的最后报价不得高于首次报价，否则按无效响应处理。 
3.磋商小组对符合采购需求的供应商进行两轮报价；供应商只有通过资格评审、符合性评审后方可进入下一轮报价，在规定的时间内同时提交报价，最终报价不得超过响应文件中报价。 
4.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
5.竞争性磋商响应文件的澄清 
为了有助于竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用书面形式要求供应商对其竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过竞争性磋商响应文件的范围和改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。 
6.错误的修正 
磋商小组将对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下： 
如果小写金额与大写金额不一致，以大写金额为准； 
总价金额与按单价汇总金额不一致时，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，修改单价。 
7.响应文件的评价与比较。 
磋商小组将按磋商文件中规定的评审方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件和最终报价进行进一步的商务和技术评估。 
磋商小组各成员独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，各个供应商最终得分为所有评委各项打分的总和的算术平均值，计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位。 
8.推荐成交候选人 
磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名成交候选人，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。 
9.评分标准及办法 

初步评审表

	评审因素
	评审标准

	资格

审查
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

	
	
	（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

	
	信誉要求
	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

	
	其他
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司信息、股东（或投资人）信息网上截图）

	
	
	本项目不接受联合体投标。

	符合性审查
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	响应文件格式
	符合第六部分“响应文件格式”的要求

	
	报价唯一
	首次报价只能有一个有效报价

	
	质量要求
	合格

	
	质量保证期
	一年，自验收合格之日起算

	
	交货期
	自合同签订之日起45日历天内

	
	磋商有效期
	60日历天

	
	其他要求
	符合磋商文件的其他实质性要求


详细评分办法
	评分因素
	评分内容
	评分标准
	满分分值

	报价

（30分）
	磋商报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30

	技术部分

（50分）
	技术响应
	响应人针对磋商文件技术要求（详见“第四部分 采购内容及要求”）的响应完全满足得15分。磋商文件“技术要求”中，标记“*”的技术参数为重要指标，响应文件每有一条不满足扣 3 分，没有任何标记的技术要求及参数，每有一项技术响应不满足要求，扣2分。扣完为止。
	15

	
	实施方案
	从整体实施方案科学性、合理性、可行性，设备和软件功能描述是否完整详细，实施过程是否详细规范，提供技术服务是否规范全面，配套的服务流程和制度是否规范全面。
技术方案科学合理、实施规范、配套服务及制度完善得20分；
技术方案较科学合理、实施较规范、配套服务及制度较完善得15分；
技术方案科学合理性一般、实施规范性较差、配套服务及制度不完善得10分；
响应缺项或评价差的得5或0分。
	20

	
	售后服务方案和质量保障
	供应商提供售后服务方案和质量保障，由磋商小组根据体现情况给予打分。

  响应最齐全且评价优秀(根据供应商售后服务整体方案以及人员配置情况、质量保障、售后服务标准、售后网点的分布情况等方面综合评价最优秀）得10分；
  响应齐全但评价良好(根据供应商售后服务整体方案以及人员配置情况、质量保障、售后服务标准、售后网点的分布情况等方面综合评价良好）得6分；
  响应齐全但评价一般(根据供应商售后服务整体方案以及人员配置情况、质量保障、售后服务标准、售后网点的分布情况等方面综合评价一般）得3分。
	10

	
	培训方案
	供应商应提供全面的技术培训方案，根据培训方案中的培训计划、人员安排、培训地点及可执行性、完整性等方面综合评价最好得3分；
培训方案中的培训计划、人员安排、培训地点及可执行性、完整性等方面综合评价良好得2分；
培训方案中的培训计划、人员安排、培训地点及可执行性、完整性等方面综合评价一般得1分；
响应缺项或评价差的得0分。
	3

	
	系统集成等其他支持服务方案
	响应最齐全且评价优秀(从满足数据对接需求的符合程度方面进行评价，包含与其他系统集成服务的适用性、可执行性等方面综合评价最优秀）得2分；
响应较齐全且评价良好(从满足数据对接需求的符合程度方面进行评价，包含与其他系统集成服务的适用性、可执行性等方面综合评价良好）得1分；
响应齐全且评价一般(从满足数据对接需求的符合程度方面进行评价，包含与其他系统集成服务的适用性、可执行性等方面综合评价一般）得0分。
	2

	综合部分（20分）
	项目业绩
	提供2020年以来（以合同签订时间为准）实施过类似项目案例，每提供一份证明材料得4分，最高得分12分。
	12

	
	投标文件编制
	磋商小组根据响应文件内容完整、简洁明了、字迹清晰、编排有序，页码连贯等方面综合评价最好得8分；
响应文件内容完整、简洁明了、字迹清晰、编排有序，页码连贯等方面综合评价一般得4分；
综合评价差的得0分。
	8


第四部分 采购内容及要求
一、整体要求：

1.在交付使用前若出现仪器损坏，需负责维修，费用由供应商承担。

2.供应商在签署及履行合同过程中知悉的任何有关采购人的技术、数据，特别是在合同履行过程中供应商负有保密义务，未经采购人同意不得对外泄漏。

3.文件中为简述产品品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供供应商选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。供应商可提供品质相同或优于同类产品的货物。

二、项目具体采购内容：
设备参数如下：
	序号
	名称
	技术参数/支出用途
	单位
	数量

	1
	片剂硬度检测仪
	1 硬度测量范围：硬度 10～200N，药片最大直径 25mm 。2 硬度分辨率：0.01N。 3 硬度精度：≤±1.5% ；≤±1digit 。4 硬度度量单位：N/kg（可选）。 5 硬度测量方式：自动单次/连续多次。
用途：测定片剂的硬度
	台
	2

	2
	片剂脆碎度检测仪
	1脆碎度轮鼓尺寸：约286mm，深39mm 。2药片滑落高度：156mm 。
3默认转速：25 rpm/min。4默认圈数：100圈。 5.电源: AC220V±10%，50Hz
6.圈数设置范围: 25~999圈 7. 轮鼓数量:2个
用途：测定片剂的脆碎度
	台
	2

	3
	精密电子天平
	一、技术参数要求：
1.1称量范围：0-220g1.2可读性：0.1mg1.3重复性误差：0.1mg1.4线形误差：0.2mg1.5稳定时间：2s*1.6灵敏度时间漂移：2.0ppm/℃
二、产品功能要求：
*2.1坚固的金属机架，加固的机身实现过载保护*2.2智能化直观的用户界面，5个操作按钮，可以快捷调用所有内置应用程序和校正菜单2.3内置时间与日期设置，完全符合ISO/GLP的文档记录要求2.4天平下称量装置，前置超大的水平调节脚和水平指示器2.5去皮、回零一键完成，方便、快捷*2.6可拆卸的整个防风罩及秤盘支架，易于清洁2.7称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看*2.8要求具备多种应用程序：配方称量、动态称量、求和称量、计件称量、密度测定、百分比称量、称重称量、统计称量、自由因子称量、称量值检索等，可满足不同的称量要求
用途：称量原料药
	台
	1

	4
	紫外可见分光光度计
	大触摸屏，安卓操作系统，可自动做回归，数据储存2G，可以扩展。
1. 光学系统：1200条/毫米全息光栅
2. 波长驱动:自动
3. 波长范围：190—1100nm
4. 波长准确度:±1nm
5. 波长重复性：0.5nm
6.透射比范围：0~200%
7.透射比准确度±0.3％8.透射比重复性：0.1％T 9.光谱带宽：4nm 10.吸光度范围：-0.4~4A11.浓度显示：0~9999912.杂散光：≤0.1％T13.飘移：±0.001A/小时14.噪声：0.0005A15.自动调整0%和100%16.RS232接口：有
用途：分析检测样品溶液
	台

	2

	5
	综合布线工程
	1、工程需满足国家标准电力布线要求2、提供教室内专属配电箱1组、线路输出接口不少于3组*3、布线人员应具备相关资质；备注：为房间设备提供专用电力，满足不小于10千万/时
	次
	1

	6
	湿法制粒机
	1、至少提供3套物料锅可互换、可选择。*2、混合效率要求达到1：0.0009的物料能混合均匀（RSD≤2%）3、搅拌浆转速为40-960转/分钟，切碎刀转速为300-2800转/分钟。 4、锅体内壁抛光度Ra≤0.30um。5、搅拌浆采用“Z字”形式。*6、通过扭矩或时间实现颗粒的自动终点判断*7、控制系统：采用PLC+昆仑通态触摸屏控制；防护等级要求达到IP55级；8、安全措施：安装后需有气动连锁保护功能；搅拌桨及切碎刀需设计有压缩空气反吹装置，避免物料及液体进入9、搅拌桨、切刀可拆卸离线清洗10、配有压力传感器实时监测密封效果，保证密封的可靠性

用途：用于湿颗粒的制备
	台
	1

	7
	干法制粒机
	一、设备功能要求*1.要求干法一次性成品率≥70%;*2.需要有专用程序控制，螺杆送料速度可进行自动调节;3.进料三段式排气系统;4.所有减速机需采用SEW电机，并且压辊采用同步齿轮传动方式，消除速度差;*5.压轮油缸应紧靠压轮，以便提高精度导向;6.压轮冷却系统，要求温度控制在40度以下，并必须采用负压的形式;7.多项过程参数可调、可监控;*8.本机采用先垂直送料再水平送料共两级送料，性能优于国内普遍使用的一级给料，垂直送料采用螺杆送料具有强制下料功能，水平送料带有真空排气功能，使药粉脱气充分，供料均匀且密实，水平螺杆采用变径螺杆，尤其对有些较轻、流动性差的物料，进一步提高了成片强度，较好的控制了压片时排气的震动，提高了颗粒的成品率。*9、整粒系统采用双整粒结构，分粗整粒和精整粒共两级整粒，整粒转速单独可变频调速，整粒刀片与筛板之间的距离可通过装置调节；
二、设备技术参数：
1、压辊尺寸Φ*W（mm）：120*38、 压辊电机转速（rpm）：5-19；
2、颗粒粒度（mm）：04~1.5；
3、生产能力（kg/h）：〈10；
4、最大成型压力（bar）：160；
5、螺旋杆送料转速（rpm）：10-74
用途：用于对水不稳定药物的颗粒制备
	台
	1

	8

	离体组织器官恒温灌流系统（核心产品）

	一、实验架:1.浴槽容积：20ml (4只)、2.浴槽深度：60 mm、3.浴槽预热：15 ml/20ml、4.蛇形加热器：30ml（4只）、5.储液瓶容积：1200 ml、6.加热方式：水浴循环加热、7.温度范围：环境温度— 50°C、8.排液方式：重力（手动）9.灌注方式：重力（手动）、10.供氧方式：氧气瓶、11.压力表量程：0-15Kpa（过载保护）、12.设备尺寸：≥60×30×78 cm (W×D×H)、13.材料：亚克力、玻璃、聚乙烯、四氟、不锈钢、合金铝
二、一维调节组件（4组）:1.可调范围： 0-30 mm、2.调压阀工作压力： <10 Kpa、3.挂钩：组织挂钩、血管环挂钩4.传感器夹持接口：
8mm
三、配件：1.张力传感器：±5g、2.浴槽：20 ml
四、超级恒温水浴：加热功率：900W容量：5.5升.外形尺寸：≥383×323×248mm水槽尺寸：≥300×150×150mm循环方式：内、外循环两种外循环数量：2路外循环流量：6L/min左右（硅胶管内径φ6mm，长度0.5m）控温范围：室温～55℃ 控温方式：微电脑数码调节，温度显示和调控分辨率0.1℃; .温度波动<0.05℃（室温>25℃,水温37℃）
五、生物信号采集系统
1.
硬件参数
采样通道接口：4个物理采样通道，1个12导联全导联心电接口；量程：±50μV ~±1V；滤波器：同时具备硬件模拟滤波器、DSP 5阶贝塞尔滤波器滤波器、软件数字滤波器1）低通：1、 2、 5、 10、 20、 50、 100、 200、 500、 1k、2k、 5k, 10k,20k, 50k，合计15档 ；2)高通（时间常数）：DC、5S、2s、1s、0.5s、0.2s、0.1s、0.05s、0.02s、0.01s、0.005s、0.002s、0.001s，合计13档 ；3）50Hz带阻：0DB、6DB、17DB、30DB可调；22.12.22.32.42.52.62.72.8
最大采样率：800KHz （物理通道最大200ksps*4，12导联通道 2ksps*12）；AD转换器：16位4通道同步采样；处理器：浮点型DSP+ARM双核处理器；共模抑制比（CMMR）：>100DB;输入阻抗：10M@DC；等效输入噪声：电压峰峰值 < 2.0μV，信噪比：> 100dB；支持连续采样、刺激触发采样、外部触发采样、程控采样；系统级联：2~4台设备级联；环境监测功能：可实时监测温度、湿度、大气压，并同步记录到实验数据文件中；
设备高级程控刺激器：
1）波形：三角波、方波、正负方波、正弦波或用户编辑波形；2）模式：恒流、恒压两种输出方式；3）电压：-110V~110V；4）电流：-150mA~+150mA。
5）时间步长：0.05ms
软件参数：软件显示通道数：1~64通道可变，同时采集并显示12导联心电波形；同时反演文件数： 4采样和反演同时进行：在信号实时采集过程中，可以同时打开以前记录的文件进行查看、对比、分析等操作；*反演文件时，可以在播放反演波形的同时播放信号声音，比如播放减压神经放电声音；硬件监听控制：可以通过软件控制信号采集仪器的监听功能，选择监听的通道号及音量；通道差异化采样率：不同通道可设置不同采样率进行数据采样、不同采样率的信号可同步记录及同步显示；*软件外观：可由用户改变，可打开或隐藏信息显示、刺激、快速启动、文件列表等窗口，所有窗口可在屏幕范围内移动；数据导出：可导出原始实验数据及分析结果；
用途：用于动物实验
	套
	1

	9
	微循环观测分析系统
	1.微循环观测显微系统：
1.1正射光单筒生物显微镜：1、物镜可变倍范围：0.75-4.5倍；2、标配外加2倍物镜可到9倍；3、镜头微调距离：≥80mm（带粗调、细微调）；
1.2载物台：1、工作距离可调范围：80-250mm，精度0.5mm；2、水平位移XY±6.5mm，精度0.01mm；
1.3底座：尺寸≥220mm×200mm（长*宽）；
2.成像系统：USB2.0数字摄像头，最大分辨率≥300万像素；
3.肠系膜灌流系统
3.1下补光：1、LED暖白光源，色温3000K；2、光通量手动调节范围0-100%（对应光通量0-40LM），调节精度1%；
3.2恒温水槽：1、尺寸≥120mm×80mm（长*宽）；1、容积≥84ml；3、温度手动调节范围30.0-45.0度，调节精度0.1度，25.0度升温到37.0度＜5分钟
3.3肠系膜观察孔：直径≥18mm，高度≥5mm，最小拉伸距离：≥18mm；
3.4微循环控制组件：1、尺寸≥115mm×45mm×80mm（长*宽*高）；2、DC20V直流供电；
3.5 OLED显示屏：1、尺寸≥1.5寸；2、亮度≥150nit；3、光通量显示精度1%；4、温度显示精度0.1度；
*3.6光通量支持平板电脑调节：1、调节范围0-100%，精度1%；2、支持低、中、高三档快速调节，亮度分别为：10%、50%、90%；
*3.7水槽温度支持平板电脑调节：调节范围30.0-45.0度，精度0.1度；
4.家兔肠细膜实验套件：
4.1加热兔台：1、尺寸≥785mm×340mm×90mm；2、防水等级≥IPX6，可全身水洗；3、DC20V直流加热，加热区域≥300mm×120mm（长*宽）；4、智能微电脑控温，温度调节范围25-45度，调节精度1度；5、适用家兔体重范围2-3.5Kg；6、最低使用室温：10度；
4.2 OLED显示屏：1、尺寸≥1.5寸；2、亮度≥150nit；3、温度显示精度1度；
4.3废液收集槽：容积≥300mL（可外接）；
4.4输液架：高度可调（600-1000mm）；
5.微循环观测系统软件：
5.1可以窗口方式或全屏观察微循环形态；
5.2支持测量血管直径，流速流态，血管计数等16种测量参数；
5.3 支持视频录像用于示教、自定义实验过程、测量结果保存和Excel分析；
*5.4 系统软件能够与学校使用的生物信号采集系统软件兼容使用，实现肠系膜微循环图像观察与动物心电、血压、呼吸等信号同屏记录。
	套
	1

	10
	水分测定仪
	1.称量范围:0~50g、2.称量分度值:5mg、3.标尺读数范围:0~1g(0~20%)准确度级别:二级、4.水份测定准确性:0.2%、5.调温或调压范围:80~160℃、6.定时器:0~30 、7.分秤盘直径:@100mm、8.外形尺寸:280mm*x75mmx560mm、
用途：用于测量物料的水分
	台
	2

	11
	旋转压片机
	冲模数：8
最大压片直径（mm）：25
最大预压力（KN）：12
最大主压力（KN）：100
最大充填深度（mm）：20
最大生产能力（片/h）：36000
主电机功率（Kw）：4
主机模具数（套）：1
符合药品生产规范：符合GMP
可编程控制器：有
触摸屏控制：有
急停按钮：有
变频器：有
工业吸尘器：有
冲具材质：6CrW2Si、中模材质：Gr15
含配套吸尘器 风量320立方米/小时 电源要求380v/50HZ，2.2kw、外形尺寸：880mm*450mm*925mm 重量：85kg、含6、7、8、9、10mm圆形冲头各8套和实心中模8个
用途：用于压片
	套
	1

	12
	实验室洗瓶机
	1、总体要求
*1.1清洗后的有机物残留＜0.1mg/L，金属离子残留＜0.02mg/L，符合EN ISO12100、EN ISO15883、EN60204标准；
2、清洗系统
*2.1清洗水泵为专业循环泵，出水量430L/min，出水量大，冲刷力大。循环泵扇叶做了耐高温处理，可以在消毒水温下（93℃以上）正常工作。
*2.2清洗舱采用平行供水，后面接水的供水结构，不采用顶部接水，中心一路供水结构。侧面接水，无需寻找接水口，接入方便，接头不易损坏。
*2.3清洗架采用后面接水，中央分水的出水结构.中央分水，清洗架将水接入中间再均匀分水散向各个喷柱，确保每个喷柱出水均匀，清洗器皿本底一致。
*2.4清洗架的喷柱采用平行分布，不采用围绕中心的散射分布，确保每个喷柱之间的距离一致，在增大清洗量以的同时也便于器皿的摆放和估算。
*2.5清洗架无高大的中央接水管，节省空间，放置方便。
*2.6清洗舱内置双层360度旋转喷淋臂，喷口采用扇形喷嘴设计，喷出扇形的水幕，冲刷力大，无死角。不采用单纯小孔喷嘴，减少外部喷淋死角。
3、设备参数和配置
*3.1清洗舱容积200L； 外形尺寸：≥607×730×1050；电源（V/HZ)：220V/50Hz；
3.2水清洗功率0.75KW，水加热功率3KW，加热快，加热时间短；
3.3水温控制：室温～99℃；
3.4标配3个清洗架（具体按照用户实际清洗的器皿种类选择）。
3.5配备清洗液和中和液各一桶。
用途：清洗实验室玻璃仪器
	台
	1

	13
	智能数显电加热套
	1.电压220V/50Hz、2.工作时间：连续、3.最高温度：0~380℃、4.控温精度±1℃、5.加热方式：数字控温型、6.显示方式：数字显示、7.内置传感器
功率（W）180 8.体积:250ml
用途：用于加热液体
	台
	20

	14
	冰箱
	主体 气候类型：亚温带型（SN）-温带型（N）-亚热带型（ST）
显示类型：LED显示
规格 产品尺寸：≥640*565*1804mm
产品重量：≥65kg
包装尺寸：≥710*637*1869mm
功能 运转音：39dB(A)
冷冻能力(kg/24h) ：7kg/24h
总容积：≥235升
制冷循环：双循环
制冷剂：R600a
	台
	2

	15
	真空脱气仪
	一、产品主要要求：
真空脱气仪在用于固体制剂溶出度实验时，应可以对蒸馏水、去离子水等纯化水进行真空脱气。
二、产品应满足性能要求
1. 需能够自动完成循环加热、真空脱气、出液。
2.运行控制功能可设置定量进液、出液。
*3.需保障脱气完成后，介质可维持在预设状态下。
4.设备应具有灭菌功能。
5.设备提供容器和管路自动清洗功能。
6.应有液位提示灯，至少有三种颜色进行区别提示。
7.应采用触摸式人机交互界面，操作便捷，实时显示介质参数。
8.要求提供中英文双语言操作界面，可以符合实验室用户的需求。
*9.内部应提供预约加热，并达到可设定系统指定时间开始加热的要求。
10.具有整机可移动式设计。
三、电气化技术参数要求
*11.脱气体积：25L
*12.真空度：0.080~0Mpa
13.分辨率：0.001Mpa
14.控压精度：±0.01Mpa
15.调温范围：室温~45.0℃
16.温度分辨率：0.1℃
17.控温精度：≤±0.3℃
18.电源：AC220V±10%  50Hz
	台
	1

	16
	药品冷藏柜
	1.温度范围：2~8℃，湿度范围35~75%，双开门，有效容积800L，额定电压220V，等效等级2级，使用R134a制冷剂。
2.主要功能：冷藏箱包含温湿度独立调控、LED智能显示屏、自动回弹玻璃门、温湿度超限报警系统。
3.冷藏箱具备的安全保障包含四大报警系统
4.特色功能：安全门锁设计，防止开关门异常；大屏幕数字显示便于观察；可选配测试孔；可调节的搁架设计；内设照明灯，使箱体内部一目了然。
5.≥1200*600*1920mm
	台
	2

	17
	电热鼓风干燥箱
	控温范围：RT+5-250℃
温度分辨率：0.1℃
温度波动：±0.5℃（在105℃测定）
温度均匀性：±1.5℃（在105℃测定）
内胆容积：≥225L
升降温速率：升温速率~10℃/min，温冲≤±0.5℃；降温速率≥1.5℃/min
风速调节：六档可调（可实现微风干燥）
工作室尺寸（W×D×H）：≥600×500×750mm
外形尺寸（W×D×H）：≥880×700×965mm
输入功率：2000W
隔板数量：标配2块，最多可放6块，层高125mm，单层承重20kg
定时范围：0-9999min
环境温度：+5-40℃
重量：90KG
电源电压：AC220V/50HZ
	台
	1

	18
	pH计
	仪器级别：0.01级
mV
范围：(-1999～1999)mV
最小分辨率：1 mV
电子单元示值误差：±0.1%FS
pH
范围：(-2.00～18.00)pH
最小分辨率：0.01pH
电子单元示值误差：±0.01pH
电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）
尺寸（mm），重量（kg）：约242×195×68，0.9
	台
	10

	19
	熔点测定仪
	熔点测定范围：室温至270℃
升温速率：0.5℃/分 1.0℃/分 1.5℃/分 3.0℃/分钟四档
线性升温速率偏差：＜5%
熔点测定精度：＜200℃时不大于±0.5℃    ＞200℃时不大于±1.0℃
温度预置：室温至270℃范围内任意预置
传温介质：甲基硅油
传稳液杯：250ml高型烧杯
使用环境温度：20℃±10℃
电源：220V±10% 功率＜200W  频率50Hz
连续工作时间：大于24小时
外型尺寸 ：≥320×180×300mm
重量 ：≥8kg
	台
	7

	20
	自动旋光仪
	测量模式：旋光度、糖度
仪器光源：发光二极管(LED)+干涉滤光片
工作波长：589nm (钠D光谱)
测量范围：±45°(旋光度)；±120°Z(糖度)
最小读数：0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)
示值误差：±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度)；
±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z(糖度)
重复性(标准偏差δ)：≤0.002°
显示方式：5寸液晶
标配试管：100mm/200mm普通型
样品透过率：1%
通信接口：选配专用打印机(RD-TH32 SC)
电源：220V±22V，50Hz±1 Hz，150w
仪器尺寸：≥605mm×370mm×260 mm
仪器净重：约21kg
准确度：0.05级
	台
	2


第五部分 采购合同（参考样本）
甲方（全称）：**********
乙方（全称）：**********

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**********及有关事项协商一 致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.竞争性磋商文件

2.响应文件

3.乙方在磋商时的书面承诺

4.成交通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件及电子版资料

第二条合同内容

详见合同附件中《设备明细一览表》

第三条合同总价款

1.本合同总价款：¥**********元。大写：**********元整。

2.本合同总价款包括交货期间必须的易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用包含在本项目投标报价中。

第四条双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1委托工作的具体范围和内容：**********

1.2甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1） 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：**********

（2） 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3） 需要与第三方协调的工作：**********。

1.3甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1)保证履行合同的内容和时间：**********
(2)为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：**********

(3)应尽的其他义务：见附件具体内容。
2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3.甲方的权利

3.1按合同约定，接收项目成果；

3.2向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常 进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督考核，考核标准详见《考核要求》。

4.乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条质量保证

乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

(1)经甲方确认的发票；

(2)其他材料。

3.本合同支付方式： 项目通过验收后，乙方提供符合甲方要求的正规发票后，甲方支付合同金额的100%。。
第七条项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：**********;联系电话：**********。

第八条售后服务

1.交货期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在*****小时之内做出及时响应，在*****小时之内赶到现场实地解决问题。若问题在*****个工作日后仍无法 解决，乙方应在*****小时内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

2.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第九条分包和转包

除竞争性磋商文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十条合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条违约责任

1.乙方所交付成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起*****个工作日内采取补救措施，逾期仍未釆取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价*****%的违约金。

2 .甲方无正当理由拒收服务，甲方应向乙方偿付拒付服务费用*****%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期*****天，乙方向甲方偿付合同总额的*****%的违约金。如乙方逾期达*****天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期*****天甲方向乙方偿付欠款总额的*****%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的*****%。
5.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府釆购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在*****个工作日内提供相应证明，结算费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等 问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府釆购管理部门报告。确定为不可抗力原 因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1.因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第*****种方式解决：

①向**********有管辖权的法院提起诉讼；

②向**********仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条其他

符合《中华人民共和国政府釆购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府釆购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式*****份，甲、乙双方各执*****份。

	甲方：

名称：

地址：

法定代表人

或授权代表（签字）：

开户行：

银行账号：

时间：


	乙方：

名称：

地址：

法定代表人

或授权代表（签字）：

开户行：

银行账号：

时间：




第六部分 响应文件格式
                          （项目名称）

项目编号：

响 应 文 件
供 应 商（盖章）：              

法定代表人（签字或盖章）：            

日   期：      年    月    日

目录
（格式自拟）
一、响  应  函
致       （采购人名称）
1、 我方仔细研究了        项目竞争性磋商文件的全部内容，愿按照竞争性磋商文件中规定的条款和要求，完成本项目。投标总报价为（大写）        ，（￥      元），交货期为       ，质量        。

2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。 

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。 

4、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、                        （其他补充说明）。

供应商（盖章）：                     

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                    

日期：                       
响应函附录
	供应商名称
	

	项目名称
	 

	首次报价
	大写：

小写：

	交货期
	

	质量要求
	

	质量保证期
	

	磋商有效期
	

	其他声明
	


供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

备注：投标文件制作系统中开标一览表为固定格式，其中“保证金”统一为0元；“有效期”按“磋商有效期”填写。
二、法定代表人授权委托书

委托单位：                                             。

地    址：                      。
法定代表人：           。
受托人姓名：       性别：     出生日期：      年    月    日

所在单位：                            职务：            。
身 份 证：                   现 住：                    。
兹委托               参加               项目事宜，并授权其全权办理以下事宜：

1、参加投标活动；

2、出席开标会议；

3、签订与中标事宜有关的合同。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

受托人无转委权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位（公章）                 

法定代表人（签字或盖章）               

受托人（签字）                   

日期：        年      月      日

附：法定代表人的身份证及受托人的身份证复印件

三、投标承诺函
致：（采购人及采购代理机构）
我公司作为本次招标项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 　　
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 　
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 　　
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 　　
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在响应文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。    
四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
八、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）    
十、若中标，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订供货合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证货物质量符合磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任；

十一、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）磋商有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定与采购人签订合同；
（四）由于中标人的原因未能按照磋商文件的规定交纳履约保证金；
（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（七）磋商有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
       
供应商名称：               （盖章）
法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日期：              
四、资格证明文件
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格证明文件
1、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺）；

6、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn），查询对象：供应商】；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供供应商在“国家企业信用信息公示系统”查询的公司信息、股东（或投资人）信息网上截图）。

8、本项目不接受联合体投标。
（三）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）  包采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：
备注：不属于的无需填写或不提供此项内容
（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

（3）根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《中小企业声明函》。
（4）中标、成交投标人享受《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。中标、成交投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（5）中小企业的认定不仅以企业声明为依据，评审专家还要根据中小企业的认定标准进行核定。
（四）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 单位名称（盖章）：
                                         日  期：
注：该声明函是针对的，若本单位非残疾人福利性单位投标时则无需填写盖章。
（五）监狱企业证明材料（若有）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：该声明函是针对的，若本单位非监狱企业投标时则无需提供。

五、报价明细表
（此表格投标人可自行设计、扩展，根据情况予以细化）

	序号
	名称
	数量
	单位
	配置
	单价
	合价
	品牌及型号
	质保期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（小写）          （大写）


注：1、上述报价包括成本、运输、包装、装卸、组装、管理、保修、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、按照采购文件序号顺序填写。

3、各项目合计报价与投标总报价对应。
供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

六、反商业贿赂承诺书
我方承诺：

在                     项目（项目编号：       ）采购活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（盖章）： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

七、技术部分
（一）技术响应
（二）实施方案
（三）售后服务方案和质量保障
（四）培训方案
（五）系统集成等其他支持服务方案
八、项目业绩
	项目名称
	

	项目所在地
	

	需方名称
	

	需方地址
	

	联系人
	

	联系电话
	

	合同价格
	

	主要合同内容
	

	备注
	


九、竞争性磋商文件要求的其它材料及供应商认为有必要提供的材料
PAGE  
中仪国际工程咨询有限公司 

