
新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目
招标文件
采购编号：豫财招标采购-2024-208
[image: image1.png]



采   购   人：   新 乡 医 学 院
集中采购机构：河南省公共资源交易中心
2024年5月

目 录
3

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表
8
18

第三章 投标人须知

第四章 资格证明文件格式
35

第五章  投标文件格式
44

第六章 项目需求及技术要求
63

第七章 评标方法和标准
72

第八章 政府采购合同
78



第一章 投标邀请
新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目-公开招标公告
	项目概况

新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net）获取招标文件，并于2024年06月04日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

	一、项目基本情况

	1、项目编号：豫财招标采购-2024-208

	2、项目名称：新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目

	3、采购方式：公开招标

	4、预算金额：3,056,881.87元

	最高限价：3056881.87元 

	序号
包号
包名称
包预算（元）
包最高限价（元）
1
豫政采(1)20240059-1
新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目
3056881.87
3056881.87


	5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
	

	5.1本项目共分1个包，招标内容包括新电梯的采购、运输、安装、调试、验收、培训、质保期服务、与货物有关的运输和保险、技术监督局验收及其他附随服务等；
5.2采购内容：技术要求详见招标文件。
5.2.1采购及安装新电梯部分：科技楼有机房乘客电梯5台；科技楼西侧加装 1 台(无机房)；校史楼有机房乘客电梯1台；
5.3 交货期：合同生效后180日历天内交付达到验收条件（供货期60日历天，安装120日历天）；
5.4 交货地点：采购人指定地点；
5.5质量要求：货物质量符合国家电梯有关验收标准，安装质量一次性通过质量监督部门验收；
5.6质量保证期：自电梯验收合格之日起5年；
5.7维保期：自电梯验收合格之日起5年。
	

	6、合同履行期限：同交货期
	

	7、本项目是否接受联合体投标：否
	

	8、是否接受进口产品：否
	

	9、是否专门面向中小企业：否
	

	二、申请人资格要求：
	

	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
	

	2、落实政府采购政策满足的资格要求：
	

	无;
	

	3、本项目的特定资格要求
	

	3.1投标人若为电梯制造商，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，并须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；电梯制造商参与投标的，不得就本项目另行授权经销商；
投标人若为电梯经销商或代理商，具有所投产品的制造商针对本项目的供货授权函,同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修） B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B 级电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯。除上述要求以外所投设备的制造商还须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，且所投设备的制造商还须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；
注：新旧许可证资质按照《关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设【2019】32 号文件）》附件 1：新旧生产单位许可项目对应表提供对应证书，许可项目及许可参数等须满足本次要求的内容和级别。
3.2投标人拟派项目经理须具备机电设备专业贰级及以上注册建造师，且是本单位注册的在职人员（提供劳动合同及企业为其缴纳近3个月内任意1个月社保的证明），企业应出具项目经理无担任其它在建项目承诺书；
	

	三、获取招标文件
	

	1.时间：2024年05月10日 至 2024年05月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
	

	2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://www.hnggzy.net）
	

	3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”，凭企业身份认证锁（CA 密钥）下载招标文件。市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过河南省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的新交易平台使用手册（培训资料）。
	

	4.售价：0元
	

	四、投标截止时间及地点
	

	1.时间：2024年06月04日09时00分（北京时间）
	

	2.地点：“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网。
	

	五、开标时间及地点
	

	1.时间：2024年06月04日09时00分（北京时间）
	

	2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-2
	

	六、发布公告的媒介及招标公告期限
	

	本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。 
	

	七、其他补充事宜
	

	无。
	

	八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
	

	1. 采购人信息
	

	名称：新乡医学院
	

	地址：河南省新乡市红旗区金穗大道 601 号
	

	联系人：李老师
	

	联系方式：0373-3029880
	

	2.采购代理机构信息（如有）
	

	名称：河南省公共资源交易中心
	

	地址：郑州市经二路12号
	

	联系人：王老师、陈老师
	

	联系方式：0371-65915565
	

	3.项目联系方式
	

	项目联系人：李老师
	

	联系方式：0373-3029880
	


第二章 投标人须知前附表

本表是是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

	条款号
	内      容

	1.2
	采购项目：新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目

	1.3
	采购编号：豫财招标采购-2024-208

	1.4
	（1）采购项目简要说明：

预算金额：3056881.87元；最高限价：3056881.87元

（2）招标内容：安装新电梯部分：科技楼有机房乘客电梯5台；科技楼西侧加装 1 台(无机房)；校史楼有机房乘客电梯1台。
（3）交货及完工期：合同生效后180日历天内交付达到验收条件（包括供货与安装）。

（4）交货地点：采购人指定地点。

（5）质量要求：货物质量符合国家电梯有关验收标准，安装质量一次性通过质量监督部门验收。

（6）质量保证期：自电梯验收合格之日起5年；

（7）维保期：自电梯验收合格之日起5年。

	2.2
	采购人名称：新乡医学院

地址：河南省新乡市红旗区金穗大道 601 号

联系人：李老师

联系方式：0373-3029880

	2.3
	集中采购机构：河南省公共资源交易中心

地址：郑州市经二路12号
联系人：王老师

联系方式：0371-65915565

	2.5.1
	是否为专门面向中小企业采购：(是  √否 

	2.5.2
	是否允许采购进口产品：(是  √否
特别说明：

进口产品管理约束的是产品，而不是部件。比如曳引机、控制柜、门机（门锁）等，属于电梯的部件。供应商选择进口部件不受政府采购进口产品管理的限制。

	4
	踏勘现场：

 eq \o\ac(□,√)不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人须结合现场实际情况，自行报价，不得因项目情况不明等条件为由，向采购人另行追加费用。

□组织，踏勘时间：  /          踏勘集中地点：  /  

	6.3
	联合体的其他资格要求：/

	6.6
	是否允许联合体投标： (是   (否

	16
	如投标人对多个分包进行投标，按照分包顺序可以中标

(所有包   (一个包   (其他（特殊情况）

	17.2
	资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。

	18.3
	（1）投标报价：应包括货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一切费用。
（2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。

	19
	投标货币：人民币。

	20
	投标人资格证明文件： 

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自投标截止日前一年内以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明;

（6）信用查询记录符合招标文件规定;

（以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

（7）资质条件：

①投标人若为电梯制造商，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，并须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；电梯制造商参与投标的，不得就本项目另行授权经销商；

②投标人若为电梯经销商或代理商，具有所投产品的制造商针对本项目的供货授权函,同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修） B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B 级电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯。除上述要求以外所投设备的制造商还须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，且所投设备的制造商还须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B级及以上资质或《《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；

注：新旧许可证资质按照《关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设【2019】32 号文件）》附件 1：新旧生产单位许可项目对应表提供对应证书，许可项目及许可参数等须满足本次要求的内容和级别。
（8）其他资格要求。
（以上要求中，如有投标人成立时限不足要求时限的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。）

	24.1
	投标有效期：从投标截止之日起60日历日

	26.1
	加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”电子交易平台加密上传。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

	27.1
	投标截止时间：详见公告。

	30.1
	开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登陆不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。

	30.2
	远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心” （http://www.hnggzy.net）——不见面开标大厅。

	30.3
	开标时间：详见公告。
开标地点：详见公告

	31.3
	采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；
（2）良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度符合招标文件规定；

（3）依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定;

（6）信用查询记录符合招标文件规定;

（7）资质条件：
①投标人若为电梯制造商，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，并须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；电梯制造商参与投标的，不得就本项目另行授权经销商；

②投标人若为电梯经销商或代理商，具有所投产品的制造商针对本项目的供货授权函,同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修） B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B 级电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯。除上述要求以外所投设备的制造商还须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯 B 级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯B 级及以上资质，且所投设备的制造商还须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B级及以上资质或《《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯；

注：新旧许可证资质按照《关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设【2019】32 号文件）》附件 1：新旧生产单位许可项目对应表提供对应证书，许可项目及许可参数等须满足本次要求的内容和级别。
（8）其他资格要求符合招标文件规定。

	31.4
	信用查询时间: 

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求，采购人将在开标截止后在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”；投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效处理响应文件被拒绝。

查询及记录方式：

采购人将查询网页打印、存档备查。投标人不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

	32.1
	评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5  人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	35.4
	节能环保政策

本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。

（2）强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，液晶显示器，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（3）投标人所投产品如属于政府优先节能产品或环境标志产品或无线局域网产品，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评审时予以优先采购。

	36.1
	中小企业扶持政策：

小型或微型企业的，对投标人报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。

本采购项目所属行业：工业

	37.1
	评标方法：综合评分法。

评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。（如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。

	40.1
	推荐中标候选人的数量：3名

	41.1
	中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》

	44
	数量增加范围：采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

	46
	履约保证金金额：签订合同前供方向需方支付合同总价款5%的履约保证金，履约保证金待维保服务期结束后全部无息退还。
履约担保的形式：银行保函

	48
	招标代理费：免费。

	49.2
	投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：

(一次性提出  

	50
	需要补充的其他内容

	50.1
	1.付款方式

①签订合同后支付合同总价款的20％；中标人应提供等额银行保函。②设备到达现场安装完毕经相关单位验收合格（以检验报告日期为准）并移交招标人，经审计后支付至审计价款的100％。
2.验收标准：按照国家现行标准及采购文件相关规定执行。

3.申请付款时必须提交以下文件和资料：

（1）采购人资料，包括采购单位名称、地址、联系人联系电话。

（2）供应商资料，包括供应商单位名称、地址、联系人联系电话、开户名称和开户行账号。

（3）验收报告。

（4）由采购方签字的资金申请单。

（5）抬头为XXX(采购单位）的专用发票（发票账户信息与合同账户信息必须一致）。

（6）中标通知书扫描件。

（7）合同原件和扫描件。

（8）投标文件电子版。

4.一次验收未通过的，后续验收费用由中标人承担。

	50.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

核心产品： 本项目采购单一产品，不设置核心产品。

	50.3
	市场主体拨打0371-61335566即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。


第三章 投标人须知
一   说  明

1.  适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3采购编号：见“投标人须知前附表”。

1.4采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

2.  定义

2.1政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。
2.3集中采购机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织集中采购的代理机构。

2.4集中采购：是指政府集中采购目录及限额标准规定的集中采购项目的采购活动。

2.5合格投标人：提供资格证明材料并通过资格审查的投标人。

2.5.1若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.5.2若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。
2.6投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.7货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

3. 投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5. 知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。
联合体投标

6.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6是否允许联合体投标见投标人须知前附表。
7. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8. 市场主体信息库

（1）投标人及时对入库信息进行补充、更新。

（2）投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

9.  采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》上及时发布。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

10.1   招标文件共八章，构成如下：

 投标邀请

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  资格证明文件格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求及技术要求

第七章  评分办法和标准

第八章  政府采购合同

10.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3  投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

   招标文件的澄清与修改
 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或集中采购机构提出。

11.2  采购人或集中采购机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间15日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足15日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3  招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4  对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（http:/www.hngp.gov.cn/）“河南省公共资源交易网”（www.hnggzy.net）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5  《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

12. 投标截止时间的顺延                                  

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及集中采购机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16. 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将被视为无效投标。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

17. 投标文件编制

17.1投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2投标人在编制投标文件时，涉及到投标前附表中要求的资格审查内容，须上传到“资格审查材料”中。

投标报价

18.1  投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

19  投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

20  投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

21  投标人商务、技术证明文件

21.1  投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

22  投标函

22.1投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；

（2）在投标文件中有意提供虚假材料；

（3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

23  投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。
24  投标有效期

24.1投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被视为无效投标。

24.2在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

25  投标文件形式和签署

25.1投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2投标人可登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.net）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5投标文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。

25.6其他形式的投标文件一律不接受。

四、投标文件的上传

26. 投标文件的上传

26.1加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。  

投标截止时间

27.1投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2采购人和集中采购机构可以按本章第12条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。

迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后，投标人将无法上传电子投标文件。

投标文件的修改和撤回

29.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

五、开标与评标

30. 开标

30.1开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4开标时，集中采购机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

31.  资格审查

31.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2合格投标人不足3家的，不得评标。

31.3资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

32. 评标委员会

32.1评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员对评标委员会成员名单须严格保密。

32.2与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

投标文件的澄清

33.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

投标文件的符合性审查

34.1评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。符合性审查合格投标人不足3家的，项目废标。

34.2允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了集中采购机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6  参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

    （1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
    （2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；
    （3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
    （4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；
（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

35. 投标的评价

35.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

35.4节能环保政策

本项目若含有政府强制采购产品，投标人须选用政府强制采购节能产品。

强制采购的节能产品：执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

35.7 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人应填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

37.评标结果

37.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

38.中标候选人的确定原则及标准
除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
39.保密及其它注意事项

39.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6评标结束后，概不退还投标文件。

六、确定中标

40.确定中标人

40.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

41  发布中标公告及发出中标通知书

41.1采购人按规定确定中标人后，采购人或集中采购机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为1个工作日。

41.2发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
42. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，集中采购机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同

43.合同授予标准

除本章第42条、47条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

44.合同授予时更改采购服务数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

45.签订合同

45.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

45.3如采购人对中标人拒签合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任。

46.履约保证金

中标人按规定向采购人提交履约保证金。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第45条约定签订合同，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定承担相应的违约责任）。采购人可在按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

48. 招标代理费

本项目是否由中标人向集中采购机构支付招标代理费，按照投标人须知前附表规定执行。

49. 质疑的提出与接收

49.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的集中采购机构提出书面质疑。

49.2  质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3  质疑投标人（供应商）对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）的要求提交相关内容及材料。

八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第四章 资格证明文件格式
新乡医学院科技楼、老图书馆更换电梯采购与安装项目
资格证明文件
采购编号：豫财招标采购-2024-208
    投标人（企业电子签章）：
日 期：   年   月  日
目 录
一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

一、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。
      2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：
    提供投标人近三年来任意一年经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供其开户银行出具的资信证明。
三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
说明：
  具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自投标截止日前一年内以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）。
四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
致（采购人名称）：
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为的投标,并做出如下承诺：
我公司信誉良好，参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；在 “中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人（企业电子签章）：
日期：年月日
说明：
  1.投标人应按照相关法规规定如实做出说明。
  2．按照招标文件的规定企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
五、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
①履行合同所必须的主要设备、工具
	序号
	名称
	数量
	用途
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


②履行合同所必须的主要人员[本表后附相关职称或职业资格证书原件或复印件扫描件（如有）]
	序号
	姓名
	身份证号
	年龄
	学历
	职称或职业资格（如有）
	工作职责
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


③其他能够证明具有履行合同能力的材料。
六、投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

（1）投标人若为电梯制造商，具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B 级及以上资质，并须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；电梯制造商参与投标的，不得就本项目另行授权经销商；

（2）投标人若为电梯经销商或代理商，具有所投产品的制造商针对本项目的供货授权函,同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修） B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》B级电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。除上述要求以外所投设备的制造商还须具有《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质，且所投设备的制造商还须同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证乘客电梯（安装、维修）B级及以上资质或《《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）；

注：新旧许可证资质按照《关于特种设备行政许可有关事项的实施意见（市监特设【2019】32号文件）》附件1：新旧生产单位许可项目对应表提供对应证书，许可项目及许可参数等须满足本次要求的内容和级别。

2.本项目不接受联合体参与投标。
说明：
1.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
第五章  投标文件格式
新乡医学院科技楼、老图书馆

更换电梯采购与安装项目
投标文件
采购编号：豫财招标采购-2024-208
投标人（企业电子签章）：
日 期：   年   月  日
目  录

一、投标函
二、法定代表人身份证明书
三、投标报价表格
1.投标主要内容汇总表
    2.投标分项报价表
四、商务条款偏离表
五、技术规格偏离表
六、综合证明文件
七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交
1.《投标人企业（单位）类型声明函》
2.《投标人监狱企业声明函》
3.《残疾人福利性单位声明函》
八、投标人关联单位的说明
九、其他文件
一、投标函
致：    (采购人名称）   
我们收到了采购编号为  豫财招标采购-的    （项目名称）    包号：    采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:
(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）元人民币，（小写）￥：元）。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
(9)我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
(10)我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
(11)除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的2%作为违约赔偿金。
①在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；
②中标后不依法与采购人签订合同；
③在投标文件中提供虚假材料。
(12)（其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             邮  编：
电  话：                             传  真：
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：                                                                                
日期：    年  月  日
二、法定代表人身份证明书
致:                  (采购人）：
（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。
特此证明。
投标人（企业电子签章）：
详细通讯地址：
邮 政 编 码 ：
传　　　　真：
电　　　　话：
	法定代表人身份证（人像面）
	法定代表人身份证（国徽面）


注：自然人投标的无需提供。
三、投标报价表格

1.投标主要内容汇总表
采购编号：豫财招标采购-2024-208
金额单位：元人民币
	标题
	内容

	投标人名称
	

	投标总报价（大写）
	

	投标总报价（小写）
	

	交货及完工期
	

	质量保证期
	自电梯验收合格之日起   年。

	投标保证金
	0元

	投标有效期
	

	其他声明
	维保期：自电梯验收合格之日起     年。


投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
日期：年月日
2.投标分项报价表
项目名称：
采购编号及包号：                                金额单位：元 
	一、西侧楼新建电梯-钢构部分

	序号
	施工内容
	单位
	数量
	保险费
	税费
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	西侧楼新建电梯-钢构部分报价合计报价大写：小写：
	

	二、采购及安装新电梯部分

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输方式
	交货日期
	交货地
	制造厂商
	原产地国
	有无技术证明文件
	是否属于强制节能产品
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	采购及安装新电梯部分合计报价大写：小写：

	西侧楼新建电梯-钢构部分+采购及安装新电梯部分报价合计=投标总报价： 
大写 ：              小写：


法定代表人（个人电子签章）：
投标人（企业电子签章）：
日期：   年  月  日
说明：
    1.设备单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.
    2.“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件上，明显标示其所对应设备的包号和序号。
    3.“强制节能或节能产品”项填写“是”或“否”。
4.货物相关运费和保险费、税费包含在货物相应单价中。

四、商务条款偏离表

项目名称：
采购编号及包号：
	序号
	项目
	标书要求
	投标响应
	是否偏离
	备注

	1
	交货期完工期
	
	
	
	标注所在页码

	2
	付款方式
	
	
	
	标注所在页码

	3
	质保服务
	
	
	
	标注所在页码

	4
	技术培训
	
	
	
	标注所在页码

	5
	业绩（附件1）
	
	
	
	标注所在页码

	6
	履约保证金
	
	
	
	标注所在页码

	7
	其它
	
	
	
	标注所在页码


投标人（企业电子签章）：
日期：   年   月日

五、技术规格偏离表
项目名称：
采购编号及包号：
	序号
	货物名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人（企业电子签章）：
日期：年月日

六、综合证明文件

1.综合实力
根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件或复印件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）
2.类似项目业绩（招标文件未要求的不需要提供）
	序号
	中标（成交）项目名称
	中标（成交）公告网址，便于核查

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


后附各业绩评审要求的详细内容

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，附业绩合同扫描件。
（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。
3.投标人若为代理商（经销商），提供所投电梯设备制造商针对本项目的授权书
项目授权书
致: (采购人）

我们（填写生产厂家名称）是（ 国家名称）的法定制造商，商业总部设在（地址），委托依 国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），作为我方真实的合法代理人进行下列有效活动：
1.代表我方应采购编号：豫财招标采购[   ]号项目(必须填写包号及标段名称)招标要求，用我方提供的（填写货物名称及品牌型号）参加投标，并对我方具有约束力。
2.根据招标文件规定，我们在此保证为上述公司就此招标而提交的货物承担全部质量保证责任。
本授权书于年月日盖章生效，特此声明。
授权方名称（盖章）：                        被授权方名称（盖章）：
说明：
a.后附：制造商/生产商的有效营业执照及其他证书。
b.如果厂商出具的产品授权，是英文格式的，供应商提供一套中文翻译的授权；
c.制造商/生产商须对自己授权的设备提供详细的售后服务承诺明细。
d.本授权书格式仅供各供应商参考，供应商也可以用自己的授权书格式填写。
七、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人提交。
（若不属于以下几项可不附）

附1

1. 投标人企业（单位）类型声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）;

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.  投标人监狱企业声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
3.  残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   投标人（企业电子签章）：             

　日　期：                          
八、投标人关联单位的说明
 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
我单位参加本次招标采购活动，       （填写“存在”或“不存在”）与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的投标活动行为。
说明：投标人应当如实披露与本单位存在关联关系的单位名称。
投标人（企业电子签章）：             
　日　期：             
九、商品包装和快递包装承诺书

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号文)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。                    

投标人（企业电子签章）：             
  日　 期：            
注：采购需求中要求使用绿色包装时，投标人提供此承诺书可作为评审因素予以赋分。

十、其他文件
第六章 项目需求及技术要求
一、说明

1、总体要求
投标人必须根据招标人提供的技术参数和要求做出合理的选型，必须满足招标人的基本要求，尽可能使电梯设备具有更有利于招标人的配置。本招标文件虽没有明确说明，但在电梯整体设备安装和运行时不可缺少的配件、性能、服务等内容，均视为包括在招标范围内。
投标人应自行到现场对井道平面尺寸、底坑深度、楼层高度、井道高度、机房层高等影响到电梯设备制造和安装的所有技术参数进行详细的勘察，并认真核对现场的施工图纸，以确保电梯制造和安装符合现场实际情况。
投标人应认真勘察现场并自行核对图纸中的各项参数，中标后不得以不完全了解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出额外补偿。脚手架搭拆、钢牛腿、预埋件材料及预埋、开孔开槽修补电梯呼叫盒以及工地现场发生的其它任何费用均由投标人承担,费用已包含在报价中。
本技术规格、要求及所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时， 按较高标准执行。
二、所遵循的标准和质量保证

要求执行以下但不限于下列规范、标准、文件的最新版本：
《特种设备安全监察条例》
《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 GB/T7024-2008
《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T7025.1-2023
《电梯技术条件》GB/T10058-2009
《电梯试验方法》GB/T10059-2009
《电梯维修规范》GB/T18775-2009
《电梯 T 型导轨》GB/T22562-2008
《电梯用钢丝绳》GB8903-2018
《电梯乘运质量测量》GB/T24474-2020
《电梯远程报警系统》GB-T24475-2009
《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范》 GB/T24476-2017
《电梯曳引机》 GB/T24478-2009
《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准发射》GB/T24807-2009
《电磁兼容电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准抗扰度》GB/T24808-2009
《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2020
《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2016
《电梯安装验收规范》GB10060-2011
《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182
其他与电梯设计、制造、安装、调试、验收相关的国家、行业标准和规范；
在合同签订时，上述标准和规范如有最新版本，应以新版本为准。
三、货物清单

	序号
	电梯名称
	运行速度
	载重
	层站门
	轿厢尺寸
	开门尺寸
	台量

	1
	科技楼有机房乘客电梯
	1.0m/s
	1000kg
	7层7站7门
	宽1.5m 深1.6m 高2.4m
	宽0.9m 高2.1m
	5

	2
	科技楼西侧加装1部无机房
	1.6m/s
	1600 kg
	7层7 站7门
	宽1.4m 深2.4m 高2.4m
	宽1.1m 高2.1m
	1

	3
	校史楼有机房乘客电梯
	1.0m/s
	1000kg
	5层5站5门
	宽1.5m 深1.6m 高2.4米
	宽0.9m 高2.1m
	1


四、技术参数要求

	1.新乡医学院科技楼西侧楼加装新建电梯-钢构技术要求

	序号
	名称
	施工技术要求
	单位
	数量

	1
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一般土

2.挖土深度:2m以内

3.弃土运距:投标方自行考虑

4.备注:含放坡及工作面土方
	m³
	86.26

	2
	回填方
	1.密实度要求:夯实回填

2.填方材料品种:一般土

3.填方来源、运距:投标方自行考虑

4.其他说明:符合图纸设计及规范要求
	m³
	47.34

	3
	垫层
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C15

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含砼运输及泵送费用
	m³
	2.59

	4
	满堂基础
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C30P6

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含砼运输及泵送费用
	m³
	14.59

	5
	电梯井壁直形墙
	1.混凝土种类:商品砼

2.混凝土强度等级:C30P6

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含砼运输及泵送费用
	m³
	8.19

	6
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm
	t
	0.099

	7
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm
	t
	2.182

	8
	螺栓
	1.螺栓种类:化学螺栓

2.规格:M24
	t
	0.102

	9
	空腹钢柱-钢柱
	1.单根柱质量:3t以内

2.除锈要求:彻底清除脏污、油污、毛刺，严格除锈，除锈等级达到Sa2.5级

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含钢结构制作安装、运输、除锈等费用
	t
	7.217

	10
	空腹钢柱-门框支架
	1.单根柱质量:3t以内

2.除锈要求:彻底清除脏污、油污、毛刺，严格除锈，除锈等级达到Sa2.5级

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含钢结构制作安装、运输、除锈等费用
	t
	0.345

	11
	钢梁
	1.单根柱质量:1.5t以内

2.除锈要求:彻底清除脏污、油污、毛刺，严格除锈，除锈等级达到Sa2.5级

3.其他说明:符合图纸设计及规范要求

4.备注:含钢结构制作安装、运输、除锈等费
	t
	6.18

	12
	钢走道
	1.钢材品种、规格:5.0mm厚花纹钢板，支撑L63*6.0角钢

2.含钢结构制作安装、运输、除锈等费
	t
	2.883

	13
	金属面油漆
	1.构件名称:钢结构

2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两遍
	m²
	374.82

	14
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件名称:钢柱

2.防火等级要求:钢柱耐火极限不小于2.0小时

3.涂料品种、喷刷遍数:喷防火涂料

4.做法:参12YJ1 涂206
	m²
	149.92

	15
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件名称:钢梁

2.防火等级要求:钢柱耐火极限不小于1.5小时

3.涂料品种、喷刷遍数:喷防火涂料

4.做法:参12YJ1 涂206
	m²
	118.37

	16
	金属构件刷防火涂料
	1.喷刷防火涂料构件名称:楼板平台

2.防火等级要求:钢柱耐火极限不小于1.0小时

3.涂料品种、喷刷遍数:喷防火涂料

4.做法:参12YJ1 涂206
	m²
	139.32

	17
	带骨架幕墙
	1.骨架材料种类、规:格、中距:满足图纸及规范要求，投标方进行深化设计，满足规范及建设方要求，自行报价费用不调整

2.面层材料品种、规格、颜色:6+0.76+6双层钢化夹胶玻璃

3.嵌缝、塞口材料种类:详见图纸及规范要求

4.备注:含幕墙、幕墙骨架、连接件及固定件
	m²
	451.97

	18
	抹灰面油漆
	1.基层类型:抹灰层

2.腻子种类:成品腻子

3.刮腻子遍数:满刮腻子两遍

4.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆

5.部位:外墙面
	m²
	17.28

	19
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:混凝土墙

2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚外墙抹灰
	m²
	12.81

	20
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:砖墙拆除

2.其他说明:拆除垃圾运至校园外，投标方勘察现场自行考虑

3.备注:含洞口侧壁修整
	m³
	3.88

	21
	配电箱
	1.名称:电梯配电箱

2.型号:APDT

3.接线端子材质、规格:详见图纸

4.安装方式:挂墙明装
	台
	1

	22
	普通灯具
	1.名称:节能吸顶灯

2.型号、规格:LED 1*18W
	套
	2

	23
	插座
	1.名称:普通五孔插座

2.材质、规格:250V 10A

3.安装方式:明装
	个
	2

	24
	照明开关
	1.名称:照明开关

2.材质、规格:250V 10A

3.安装方式:明装
	个
	1

	25
	接线盒
	1.名称:明装插座接线盒

2.安装形式:明装
	个
	3

	26
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:等电位箱

2.安装形式:明装

3.包含端子盒安装
	块
	1

	27
	配管
	1.名称:配管

2.材质、规格:PC20

3.配置形式:明装
	m
	90.5

	28
	配管
	1.名称:配管

2.材质、规格:PC40

3.配置形式:明装
	m
	14

	29
	配管
	1.名称:配管

2.材质、规格:PC50

3.配置形式:明装
	m
	50

	30
	配线
	1.名称:配线

2.配线形式:管内穿线

3.型号、规格:ZR-BV-2.5mm²
	m
	297.1

	31
	配线
	1.名称:配线

2.配线形式:管内穿线

3.型号、规格:ZR-BV-10mm²
	m
	70

	32
	电力电缆
	1.名称:电力电缆

2.型号、规格:YJV-4*16+16mm²
	m
	50

	33
	地面拆除恢复
	1.原有地面、台阶拆除

2.电梯范围外拆除的地面及台阶恢复

3.投标方勘察现场自行考虑
	项
	1

	34
	综合脚手架
	1.建筑结构形式:详见图纸

2.檐口高度:详见图纸

3.备注:含本工程所有脚手架费用
	项
	1

	35
	垂直运输
	1.建筑物建筑类型及结构形式:详见图纸

2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸

3.包含本工程所有垂直运输费用
	项
	1

	36
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称:投标方依据项目情况自行考虑
	项
	1

	37
	基础
	1.基础类型:满堂基础
	m²
	9.71

	38
	基础
	1.基础类型:基础垫层
	m²
	2.09

	39
	直形墙
	1.电梯井壁墙

2.含模板堵眼费用
	m²
	82.94

	40
	防水及变形缝
	暂估价30000元
	
	

	2.电梯基本功能表

	序号
	功能名称
	功能说明

	41
	全集选控制
	在信号控制的基础上把呼梯信号集合起来进行有选择的答应

	42
	自动返基站
	当轿厢在设定时间内无外呼和内选时，电梯将自动返回设定楼层

	43
	满载直驶
	轿厢满载时， 厅外显示提醒满载，此时电梯不响应外呼信号， 执行轿厢内部信号指示

	44
	错误指令取消
	当电梯未运行时，可以通过连续双击该楼层的内呼按钮，取消已经登记的信号

	45
	无称重力矩补偿
	电梯启动时， 不需要增加称重开关，系统自动根据轿厢当前的重量,进行力矩补偿，达到良好的启动舒适感

	46
	故障自诊断
	系统可以自动诊断并记录电梯的故障信号，使用专用工具可以迅速排除故障

	47
	楼层间距自学习
	系统自动记录各楼层高度，在电梯运行时进行精确的距离控制

	48
	端站保护
	当电梯行驶至终端楼层时，未降至系统设定的速度时，保护装置将强制减速，保证安全

	49
	超载报警
	当电梯内的乘客超过电梯额定负载后，蜂鸣器响，发出超载报警信号，提醒乘客离开，取消已登记轿内指令

	50
	驱动设备过热保护
	如电机温度超过限定值，电梯将完成当次运行后，进入待机状态,温度恢复后电梯自动恢复正常工作

	51
	电网异常检测功能
	电网波动幅度超过一定的安全范围，错相、缺相时，系统进入保护状态，电梯停止运行

	52
	速度异常检测功能
	系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较，对电梯运行速度进行控 制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行

	53
	接触器异常检测功能
	系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现异常，系统进入保护，电梯停止运行

	54
	抱闸异常检测能
	功当系统发出运行命令时，检测到抱闸未打开时；或者系统未发出运行命令，却检测到抱闸打开信号，电梯都将保护，不能运行

	55
	轿顶检修
	轿顶设置检修开关， 使检修维护更为安全快捷

	56
	机房紧急电动运行
	控制柜内设有机房紧急电动运行装置，发生紧急情况时，可以由专业人员在机房进行操作

	57
	厅门自学习
	当增加层站时， 必须进行厅门自学习，确保安全后方可正常运行。

	58
	静态定位功能
	电梯安装时，无需将钢丝绳从主机上脱开， 进行主机角度定位，方便现场工地安装。

	59
	厅外、轿内开门时间分别控制
	系统可以根据需要， 设置厅外、轿内召唤时， 不同的开门等待时间

	60
	开关门按钮
	轿内设置开、关按钮，电梯未运行时，可以按开门按钮，使电梯开 门； 按关门按钮，可以取消开门等待时间，立刻关门，提高运行效率

	61
	光幕门保护
	系统可在电梯门口形成密集的红外交叉光幕，对于任何进入探测 区域的人或物体都做出敏锐的反应，为进出的乘客提供最大程度的安全保护

	62
	关门力矩保护
	如轿厢门关闭时发生机械卡阳， 当力矩超过预定值时， 心梯门将重新打开

	63
	自动校正运行
	当电梯失去位置时，电梯自动进行校正运行， 找到电梯的正确位置

	64
	斜线撤电流
	电梯停止时，驱动器撤销电流成斜线方式，提高电梯停止舒适感。

	65
	本层厅外重开门
	当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯重新开门

	66
	轿厢开、关门延时保护
	当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号；当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消；当电梯检测到门已正常关闭时， 电梯恢复正常工作

	67
	五方通话功能
	提供轿厢、轿顶、机房间、底坑、监控室可以通话的功能。

	68
	检修零速停车
	检修运行时，零速停车， 提高主机抱闸时的运行寿命

	69
	轿厢警铃
	发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上的报警按钮，向外报警

	3.轿厢内装饰

	序号
	部位
	装潢要求

	70
	轿厢内壁
	高雅、明快、简洁， 采用发纹不锈钢材质。

	71
	轿厢地面
	耐磨 PVC 材质地板。

	72
	轿厢顶
	顶部含 LED 照明和通风扇，采用发纹不锈钢材质。

	73
	轿门
	中分式开门，采用发纹不锈钢面板。

	74
	轿厢内操作面板
	面板采用发纹不锈钢装设在轿门一侧，采用分体式操作面板上有楼层显示按钮，方向显示。

	75
	内层站显示器
	采用点阵式显示器，面板采用发纹不锈钢装设在轿门侧面。

	76
	层门（厅门）
	一层采用发纹不锈钢面板， 其余层为钢板喷涂。

	77
	大门套
	全发纹不锈钢大门套。

	78
	厅外呼梯盘及楼层显示
	厅外楼层呼梯盘与门厅楼层显示器装在同一侧发纹不锈钢面板上，装有按钮，每层楼层显示采用点阵式。

	79
	其他
	投标人所报电梯必须确保不低于上述配置要求，如有招标文件中未尽的配置，投标人可自行增报

	4.电梯主要部件清单

	80
	规格型号
	在满足技术规格及要求的条件下，投标人在投标文件中提供生产厂家所推出的最新的、完整的电梯型号规格，并提供相应的型式实验报告及合格证。

	81
	供电电源
	三相交流380V，50HZ。

	82
	额定功率
	要求投标人报出每台电梯的具体指标值。

	*83
	控制柜
	要求原厂原品牌，提供原厂型式试验报告。拖动控制部分要求采用不低于 VVVF 变压变频调速的控制技术，同时采用不低于32 位电脑模块电梯系统。具备控制柜故障自诊断及信号显示功能。

	*84
	曳引机
	要求原厂原品牌，提供原厂型式试验报告。提供高效节能和具有良好动力特性的曳引机。采用交流永磁同步无齿轮曳引机。

	85
	电梯机房
	要求按相关规范标准布置；做减震和防噪处理。

	86
	轿厢
	在招标人提供的井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸的标准轿厢，轿体要求制作精良 ,连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，要求采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆；照明和换气设备良好、经久耐用，给人以舒适的感觉。

	87
	轿厢内层站显示器和控制操纵箱
	要求设有内层站显示器，显示层数，上下行运行方向，轿 厢内操纵箱要设有对讲机和内呼叫铵钮，楼层语音提醒等，提供给乘客方便的操作和显示电梯的运行状态并注明厂家商标，符合相关标准。



	*88
	门机系统
	要求原厂原品牌，提供原厂型式试验报告。要求采用不低于 VVVF 变频控制门机系统，门保护装置采用光幕保护。

	89
	轿门
	开关门时间短，灵活自如，安静快捷。

	90
	光幕安全保护装置
	要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕，光幕上下端满至门顶和门底。

	91
	层门（厅门）
	中开式自动门，安静快捷。

	92
	层门门套
	制作发纹不锈钢大门套。

	93
	外呼梯按钮盒
	要求美观大方，结实耐用。采用光点 LED 楼层显示、按钮一体型外呼梯按钮盒。面板采用发纹不锈钢，不能偏离。显示器数字清晰，能够显示层数、电梯运行方向和到站指示等，位于厅门侧面。

	94
	导轨（轿厢导轨、对重导轨）
	采用 T 形耐磨导轨，抗变形能力强，符合国标要求。

	95
	对重装置
	对重架要求制作精细，抗变形能力强，符合相关安全标准。要求采用滑动式导靴，对重铁不得采用工业废料，符合环保要求。

	96
	钢丝绳
	采用电梯专用钢丝绳，要求安全储备系数高，并提供其使用寿命。

	97
	随行电缆
	要求采用电梯专用扁平电缆，防火性能与大楼的耐火等级相匹配。

	98
	井道内固定件
	要求其零部件结构合理，牢固耐用，抗锈蚀能力强。

	99
	井道照明
	要求每部电梯每层安装一组井道照明装置，并符合国家规定。

	100
	缓冲器
	要求采用油压式缓冲器。

	*101
	限速器
	要求要求原厂原品牌，提供原厂型式试验报告。采用离心式限速器。

	*102
	安全钳
	要求要求原厂原品牌，提供原厂型式试验报告。采用渐进式安全钳。

	103
	门锁装置
	采用最先进的电梯专用门锁，基站锁设在首层。

	104
	补偿装置
	采用带胶套的无声补偿链。

	105
	噪音水平
	符合国家有关标准规定。


第七章 评标方法和标准
    一、评标方法 

采用综合评分法，总分值100分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排名；评审得分且投标报价相同的，按技术指标等优劣顺序推荐排名。
（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）。

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；
5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

    （二）详细评审

    1．澄清有关问题

1.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。    

1.2投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    1.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

    2．综合比较与评价

    2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

2.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中“投标主要内容汇总表”相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）投标文件只允许有一个报价有选择性的报价将不予接受。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

    2.4 评审价的确定

2.4.1评标委员会对投标人的报价进行评审。

2.4.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，釆购人在政府釆购活动中支持中小企业发展：

    （1）采购项目或采购包预留釆购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业釆购的釆购项目，以及预留份额项目中的非预留部分釆购包，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标供应商中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

    2.4.3评审价不作为中标金额和合同签约价，中标金额和合同签约价仍以其投标文件的报价为准。

2.5评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐3名中标候选人。 

    2.6投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

    2.7评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

2.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。  

	详细条款
	分值
	评分点名称
	评审标准

	经济标30分+技术标55分+综合标15分=100分

	经济部分
	30
	投标报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。对于小型和微型企业以扣除后的价格作为报价参与评审。

注：投标报价为完成本项目所有投标内容的费用，包含且不限于电梯的采购、包括货物清单范围内的原电梯部件拆除、安装、调试、运保、装卸费、文明施工、防尘处理，验收、培训、质保期服务与货物有关的运输和保险等其他伴随服务。投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据招标人提供的技术标准和要求、合同条款，并结合企业自身实力和市场情况进行投标报价。

	技术部分（55分）
	38
	技术参数
	技术参数或功能要求完全满足的得38分。
加*项，每有一项负偏离的扣2分；

非加*项，非*每有一项负偏离的扣0.28分。

	
	5
	主要部件
	曳引机、控制柜、门机（门锁）、限速器、安全钳部件具有电梯设备检验检测机构出具的型式试验报告的得 5 分，每缺 1 项扣 1 分，扣完为止。

	
	4
	设备选型、安装、调试方案
	1.设备选型、安装、调试方案包括：客观详细体现并遵循了上述原则，完成设备交货时间、完成设备的安装调试时间、完成系统的联调时间、完成系统的初验时间、完成系统试运行、终检时间。安装调试方案包括：制定详细安装调试计划应包括的内容、安装现场环境调查、现场安装调试、到货验收、系统联调、保证措施、加强对节假日、恶劣天气的提前准备、实施过程的监控，遵循标准和规范；）能够完全体现上述内容，且规范合理与本项目合同履行息息相关，被评标委员会充分认可4分；

2.基本体现上述内容，还需要进一步完善的得2分；

3.缺少上述部分内容或内容不合理或者与本项目合同履行不相关，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得1分；

4.投标人无供货方案或安装调试方案0分。

	
	4
	加装钢构部分实施及安全管理方案
	1.加装钢构部分实施及安全管理方案内容涵盖全面且契合项目实际的得4分；

2.加装钢构部分实施及安全管理方案内容基本全面且符合项目实际，还需要进一步完善的得2分；
3.加装钢构部分实施及安全管理方案不完整但能基本满足需要，且有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得1分；

4.未提供的得 0 分。

	
	4
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	1.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施内容详实，考虑周全，方案科学、合理，具有非常强的针对性、适用性、可操作性满足或高于本项目的建设需求的方案内容详细、高于本项目要求，能很好的满足项目采购需求的得4分；
2.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施内容基本完整，具有一定的针对性、适用性、可操作性，还需要完善的得2分；
3.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施内容不完整，方案在科学、合理性方面一般，针对性、适用性、可操作性不强，不能够满足本项目的建设需求，且有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的得1分；
4.未提供的得 0 分。

	综合部分（15分）
	4
	业绩
	投标人自己2021年 1月 1日以来（以合同签订日期为准）所做类似业绩证明文件。（完整业绩证明材料 = 合同+验收（或使用）报告）。每提供一份完整业绩证明材料得1分，最多4分。
注：若合同内容范本是建设工程合同内容较多，只需提供合同首页、双方签字盖章的尾页以及包含合同金额的部分即可；

	
	2
	绿色节能
	所投电梯厂家属于工业和信息化部公布的“国家绿色工厂”名单的得2分，没有不得分。（需提供名单公示截图或其他有效证明材料）

	
	9
	培训方案和售后服务方案

	培训方案和售后服务方案：

1.现场技术服务承诺及保证（包括安装、调试、联调技术服务和分阶段人员培训、设备检测、备品备件的提供等）措施完善其他有利于招标的实际承诺及其他服务承诺，由投标人做出具体承诺。

（1）服务流程完整清晰，服务类目科学完善，质保期及维保期符合要求，保证措施全面，可操作性强，得5分。

（2）服务流程基本完整清晰，服务类目基本科学完善，质保期及维保期基本符合要求，保证措施较为全面，内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得3分。

（3）服务流程不完整，质保期及维保期不符合要求，应急保障措施不全面，有缺项的，得1分。

（4）未提供不得分。

2. 在满足我校要求的质保期前提下，每延长一年质保得2分，满分4分。


第八章 政府采购合同
拟签订的合同文本
新乡医学院项目电梯供货及安装合同
合同编号：
甲方（发包人）：新乡医学院

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》的规定及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新乡医学院项目协商一致，订立本合同：
1.项目概况
建设地点：河南省新乡市红旗区金穗大道 601 号新乡医学院北校区院内。
承包范围：拆除旧电梯部分：厅门；门机及护栏；拆轿顶及轿厢；拆卸小部件及随行电缆；拆主、副导轨及支架；拆轿厢底板；拆限速器钢丝绳；拆曳引钢丝绳；清理井道；拆机房；拆除电梯按校方指定院内位置整齐堆放；采购及安装新电梯部分：科技楼有机房乘客电梯5台；加装 1 台(无机房)；校史楼有机房乘客电梯1台。电梯的采购、安装、调试、验收、培训、质保期和维保期服务（包括负责办理有关交工验收和年检手续）、配件供应与货物有关的运输和保险等其他伴随服务（技术规格详见招标和投标文件）。
2.货物名称、数量、型号、价格等（以现场实际踏勘情况为准）
	梯号
	品牌
	型号规格
	层/站/门
	数量
(台)
	单台设备费(元)
	单台安装费(元)
	单台小计(元)
	合计
（元）


合同价款：人民币(大写)整（¥元），
其中电梯设备费：人民币(大写)整（¥元）,
电梯安装费：人民币(大写)整（¥元）。
拆除部分：另附明细
3.所有货物的价格包括了主机及随机附件的制造、包装、运输、保管、税费(包括关税、增值税)以及卖方进行的安装、调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、免费维保期保障等的全部费用。
3.1 交货及安装期限
交货期：合同签订生效后，自甲方通知生产之日起日历天内设备运到施工现场；
安装期：货到现场验收合格后，自甲方通知安装之日起日历天（含安装调试及交工验收手续）。以上期限根据实际施工进度分批进行。
交货方式：货至现场并安装完毕。
交货地点：本项目工地甲方指定地点。本项目由乙方负责安装，乙方负责货物的保管直至设备安装调试完毕甲方验收合格，在此期间货物出现毁损、灭失等情况，相关责任全部由乙方承担。
3.2 合同价款支付方式
①签订合同后支付合同总价款的20％；中标人应提供等额银行保函。②设备到达现场安装完毕经相关单位验收合格（以检验报告日期为准）并移交招标人，经审计后支付至审计价款的100％。

合同价在合同有效期内是固定的，包括以图纸和实际踏勘情况为准的所有与设备安装运行有关的施工或改造等项目费用，甲乙双方不得以任何理由提出变动，合同期间不得再另行收取任何费用。
3.3 本合同价为固定总价，乙方在合同有效期内不得以任何理由提出变动。（国家法律法规规定的税率变化除外。如遇不可抗力或国家政策原因，工期顺延，造价不变。）
注：1）结算时乙方需提供等额有效发票；
2）合同价在合同有效期内是固定的，甲乙双方不得以任何理由提出变动；
3）本合同为内贸合同，结算以人民币为计量币种。
3.4履约保证金
3.4.1签订合同前，承包人从基本帐户以转帐形式或者提供银行保函向发包人交纳中标价的5%作为履约保证金（不得向甲方收取利息）。
3.4.2履约保证金用于补偿发包人因承包人不能完成其合同义务而蒙受的损失。
3.4.3设备安装、调试完毕、验收合格，履约保证金一次性无息退还。
4.知识产权
甲方不承受由于使用了乙方提供的合同设备的设计、工艺、方案、技术资料、商标、专利等而产生侵权。若有任何侵权行为，乙方必须承担由此产生的一切索赔和责任。
5.现场安装人员配备与电梯技术规格
5.1现场安装人员配备表（不得无故更换人员或不到场作业）。中标后相关技术人员应提前介入工程, 积极配合土建方,提出合理化建议，避免后期不必要的损失及纠纷。
5.2乙方应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规范、型式及设备的技术性能和技术规格与招标文件及投标文件中规定的技术规格相一致。
5.3关于监理人的监理权限：凡涉及工程变更、工程量增减、改变工期等及一切有关费用的问题，均须报委托人书面批准后方可生效。
6.包装、运输与保管
6.1除合同另有规定外，乙方供应的设备，均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈、多次搬运装卸，可以确保货物完好无损运抵指定现场，由于乙方包装不良所造成的任何损失，由乙方负责。
6.2每一包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
6.3每一包装应明显标明下述字样收货人：
主合同号：
到站：
货物名称：
毛重/净重：
尺寸(长×宽×高)：
6.4如果每件包装箱重量达到或超过2吨，乙方应在每件包装箱上标明“重心”“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上标注“防潮”、“小心轻放”、“请勿倒置”等字样。
6.5储存保管
货到现场前的储存保管由乙方负责，货到现场后甲方提供场地，乙方负责保管并承担所产生的相应费用（不含场地费）。
7.保险
乙方应对本合同下提供的货物在制造、采购、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，其费用由乙方承担。乙方未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由乙方负责补足。
8.工厂检验、测试
8.1甲方有权对产品进行发货前的检验。乙方安排甲方到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。乙方应为甲方进行上述检查提供便利的条件，其在制造厂工作期间，由甲方派往厂验人员的一切费用由乙方承担。
8.2乙方应在交货前按合同规定的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。所有检验和试验的费用由乙方承担。
8.3甲方将按乙方发出的合同设备组装、试验和检验计划，派出检验人员会同乙方检验人员一起到制造厂车间对设备的制造和质量进行检验和试验。设备检验的程序应由甲方派出人员与乙方代表经友好协商共同决定。
8.4如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者在甲方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。
8.5乙方应向甲方人员免费提供工作所需的技术文件、试验设施、工具、仪表、当地交通等。如果甲方的检验人员由于自身的原因而未能按时到场，乙方将有权自行进行设备检验，乙方自行进行设备检验后应将检验报告报送甲方审核。
8.6如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权随时向供方提出索赔。
8.7本条款的规定不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。
9.技术文件的交付
9.1乙方应严格按招标文件的规定提交技术文件。技术文件应包括：
9.1.1电梯安装图
9.1.2电气设备及系统原理图
9.1.3电气设备及系统安装线路图
9.1.4构件、机械安装图
9.1.5安装手册、操作手册、维护手册
9.1.6制造、安装标准和技术规格
9.1.7安装和验收报告
9.1.8零部件目录和易损件制造图纸
9.1.9进口部件的原产地证明。
9.2乙方应确保其提交的技术文件正确、完整、清晰，并能满足合同设备的设计、检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的要求。
9.3如果乙方提交的技术文件有遗漏和错误，乙方应承担由此而引起的增加的工程施工费用。
9.4技术文件的费用已包括在合同设备价格中，不再单独支付。
10.质量与检验
10.1设备的开箱检验在工地现场进行。由乙方负责组织，会同甲方和监理参加。乙方应在开箱检验前 3 天将预计开箱检验的日期通知甲方。
10.2在开箱检验时，若发现货物在质量、数量和规格上不符合合同规定或存在任何损坏和、或缺陷和、或短缺和、或差异，三方会签检验证书，该证书将做为甲方向乙方要求更换、修理、补供等索赔的有效依据。
10.3乙方应保证设备在正确安装、使用和保养条件下其性能质量完全符合合同规定，在安装调试和质量保证期内如发现设备与合同规定不符合或由于乙方责任所造成的任何设备质量问题，甲方有权提出异议和处理意见。
10.4乙方在收到甲方提出的异议和处理意见后必须在 5 天内负责处理,否则即视同默认甲方提出的异议和处理意见。
10.5所有上述的检验和测试费用均由乙方承担。
11.备品备件
11.1乙方应按装箱文件中的清单提供出厂标准供应的备品备件；
11.2乙方应提供电梯质量保证期后维护所需的各种零配件的价格优惠率。
11.3特殊专用工具。
乙方应向甲方提供维修所需的特殊专用工具，数量和种类不得少于投标文件提供清单的数量和种类，费用应包括在合同总价之内。
12.质量保证
12.1乙方应保证所提供的设备是全新的、完整的，技术水平是先进的、成熟的，质量是优良的，设备的选型符合安全可靠、有效运行、长期使用和易于维护的要求。
12.2乙方应保证按技术规范提供完整、清晰和正确的技术文件和图纸。
13.甲乙双方责任
13.1甲方提供完整清洁的施工现场，井道和底坑须防水，机房门窗须完好。甲方还应提供施工供电、供水水、电费用由乙方自理。施工用电甲方只提供到施工现场配电箱，配电箱以后施工用电缆及其他设备乙方自理。整个工作期间，乙方的安装进度应配合建筑主体施工进度，并接受甲方项目部的统一管理和必要的监督检查。乙方应提供施工进度计划和需甲方配合的内容，在电梯井道及有关预埋件施工期间，乙方应派专业技术人员现场配合。安装所需预埋件制安工作由乙方自己完成。乙方在安装、调试直至验收交付，如需甲方提供合同内容外的材料、机械、劳务、水电等相关服务，应提出有关计划，甲方应予以配合，发生的费用由乙方承担。
13.2如由于甲方原因，安装工程暂时停止，此间的产品及材料保管场地由甲方提供。
13.3乙方应向甲方提供中外文对照技术资料文本四套。
14.安装、调试
14.1乙方应对设备的安装、调试和验收试验的质量负责，使其符合技术规范和有关标准的要求，并采取必要措施使合同设备尽快完善并投入运行。
14.2“调试”是指对合同设备进行检查、调整、校正、启动、临时运行及负载检测。在调试期间，双方应选择适当时机进行验收试验。“验收试验”是指检测合同设备是否满足合同规定的所有技术性能及保证值。
14.3合同设备的上述检验、试验和验收并不能免除承包商在质量保证期内对合同设备应负的责任。
14.4电梯轨道和钢梁及所需预埋件由乙方负责预埋，已包含在合同价款中。
14.5因电梯安装需要在机房、井道、底坑、电梯前室等的开洞、补洞、设备墩、挡水沿及呼梯盒的开槽、补洞等的土建费用，已包含在合同价款中。
14.6施工或生活用水电费等相关的一切费用，已包含在合同价款中，进场施工后不得再向业主申请任何额外的费用。
14.7电梯设备安装单位进场施工时必须跟进业主的安装顺序要求，安装完毕后必须及时的通知政府相关单位进行验收。
14.8乙方中标后必须与总包单位进行技术交底，若因技术交底出现返工等问题增加相关费用由乙方承担。
14.9中标单位负责协调当地村民及当地行政主管部门关系，由此产生的一切费用由乙方承担。
14.10电梯安装、调试过程中的安全及责任全部由乙方负责。
14.11电梯门洞口的安全防护栅栏安装由乙方负责；设备在工地现场的搬运、起吊、分层、就位由乙方负责；所有保管责任及开箱清点及现场仓库内零部件的保护由乙方负责。
15.测试验收
15.1乙方除对招标文件规定的电梯设备提供重要关键部件的制造质量检测报告外，安装地安装完毕后，甲方要求对整机地性能至少做本合同规定的检测内容。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及乙方提供的制造与安装标准和技术规范要求。乙方负责报请当地质量监督部门检测合格并办理电梯准用证。
15.2检验
a.甲方按乙方提交的文件与安装完毕的电梯比较。
b.甲方对安装完毕的电梯外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查。
c.对于锁紧装置、厅门、限速器、安全钳、缓冲器等部件，乙方必须提供鉴定合格证的副本，将其合格证详细内容与电梯特性进行比较。
15.3甲方及所在地质量监督部门、消防部门要求的其它检测项目。
16.质量保证期、维保期
16.1质量保证期为5年，自质量监督部门验收合格签发准用证之日起开始计算。在此期间，电梯因制造、安装质量而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿甲方损失。对于甲方的损失，甲方有权从质保金中予以扣除。
16.2维保条款见附件1
17.人员培训
17.1乙方应选派有资格的工程技术人员对甲方有关人员（4～6 人）进行免费培训。
17.2培训内容为电梯的基本原理、操作维修、保养等。
17.3培训地点：施工现场。
18.索赔
18.1如果合同设备在质量、设计、规范、型式和技术性能等方面不符合合同规定，并且甲方已在检验、安装、调试、验收和合同保证期内提出索赔，乙方应根据甲方要求的方式处理索赔。
18.2乙方接到甲方的索赔通知，如有不同意见，应在收到索赔证书后 5 天内提出复议，逾期未作答复，索赔即作为成立。乙方处理索赔的期限为 20 天。如果在接受甲方的索赔要求后 20 天内，乙方未能按照上述甲方要求的任一方式来处理索赔，则甲方将从支付款项或履约保证金中扣款。
18.3如果在质量保证期满前或满后发现合同设备存在缺陷，不论该缺陷是由于何种原因，包括但不限于隐蔽缺陷或使用不适当原材料引起的，甲方均有权凭商检证书向乙方提出索赔。
18.4乙方在收到甲方索赔通知后应立即免费换货或补供短缺的部件并负担由此产生的货物到安装现场的换货费用、风险以及甲方的检验费用。
19.违约责任
19.1如乙方责任延期交货，乙方应向甲方支付延期交货违约金，每延期一天支付2000元；违约金不足以弥补给甲方造成的损失时，甲方保留索赔的权利。
19.2若因乙方未能及时安装、调试、维修、调换而造成甲方工期延误，乙方按 2000 元/每天支付违约金，如对甲方造成其它损失的，则乙方还应承担由此产生的全部责任。
19.3在保修期内，乙方在收到甲方通知的合理期限内未能提供维修、调换服务的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，直接从乙方的质量保证金中扣除。质量保证金不足以支付维修费用的，不足部分仍有乙方承担。
19.4因乙方采购安装的设备存在质量问题及乙方施工过程中造成甲方及第三人人身和财产损害时，乙方应负责赔偿并向甲方支付合同总价5%的违约金。
20.不可抗力
20.1签约双方中的任何一方由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地震等事件和其他经双方协商承认的不可抗力事件而影响合同的执行时，则延迟合同受影响部分的履行期限。
20.2受事件影响的一方应在7天以内将所发生的不可抗力事件的情况以书面方式通知另一方。
20.3如不可抗力事件持续到30天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。
20.4发生事件的一方应采取一切合理的措施以减少由于不可抗力所导致的延期。当不可抗力事件终止或事件消除后，受事件影响的一方应尽快以书面方式通知另一方，并以航空挂号信证实。
21.合同修改
对合同条款作出任何改动、补充、变更或偏离，均须由双方协商同意后，签署书面的合同修改书。它们应作为本合同的组成部分并与合同正文具有同等效力。
22.合同文件的组成
下列文件是构成本合同不可分割的部分：
22.1招标文件
22.2投标文件
22.3中标通知书
22.4双方授权代表签字的书面文件（含修改、补充文件）
23.合同解释顺序
合同的解释顺序依次为项目电梯设备采购及安装工程合同文本、其他补充协议或承诺等书面文件、投标文件、招标文件。
24.适用法律及仲裁
24.1本合同应依照中华人民共和国的法律进行解释。
24.2甲方和乙方之间因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应通过友好协商解决。如在60天内协商不成，则任何一方可向工程所在地法院提起诉讼。
25.其他事项
合同生效后15天内，乙方须把电梯机房布置、井道布置及洞孔土建结构预埋件、留孔图及土建相关资料供给甲方。
合同双方任何一方未能取得另一方同意前，不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。
26.合同份数
26.1本合同用中文书写；
26.2本合同一式拾份，甲方捌份、乙方贰份；
26.3本合同经双方授权代表签字并盖单位章后立即生效。
（此页无正文）
发包人：(盖章)                        承包人：(盖章)
法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）                      （签字或盖章）
组织机构代码：12410000417087789Y  组织机构代码：
地  址：新乡市金穗大道601号        地  址：
邮政编码： 453003                   邮政编码：      
电  话：0373-3029008              电  话：          
开户银行：建设银行新乡洪门支行      开户银行：
账  号：41001561710050001165账  号：
附件1

电梯维保条款
第一条 项目描述
设备名称：科技楼有机房乘客电梯5台；科技楼西侧加装 1 台(无机房)；校史楼有机房乘客电梯1台。
规格型号：
数量 ：7台
第二条 乙方进行定期保养及调试上述电梯，并提供紧急事故修理服务。工作范围如下：
1、每个月必须检查机件（调校、检测、注油、润滑）和机房、井道底坑卫生二次， 每次检查、清洁必须由甲方认可。
2、供给电梯机件的润滑油，并执行润滑作用。
3、每月调整、检修主机、电动机、电梯控制柜的配件，包括：轴承、制动器、线圈绕组、各类接触器及继电器、光电保护、安全触板、电阻及各部位清洁。
4、保持各导轨适当润滑，使导靴运动正常。
5、检查平衡曳引钢缆的张力。
6、定期检修限速器、安全钳等各项安全装置。
7、乙方提供维修保养人员联系电话，并在电梯内外进行公布紧急抢修报警电话，乙方提供维修保养人员应在接警后应第一时间赶到现场并处理问题。
8、每次保养后，乙方应向甲方提供服务记录，经甲方管理员签字确认后，作为该周期维保质量考核的依据。
第三条 责任范围
1、乙方承担保证电梯正常运行所需要的维修及保养的所有费用、电梯的责任险、电梯及限速器年检费、税费、人工服务费等相关费用。
2、若因天灾、人祸等不可抗力事件影响：如地震、火灾、台风、暴乱、战争、故意或恶意破坏事件及其它不可抗力事件等，乙方应及时赶赴现场采取补救措施，尽力避免损失的进一步扩大。
3、对于维修、保养过程中发生的事故，应由政府主管部门介入并做出事故鉴定结论，或由双方共同委托有资质的第三方权威机构进行鉴定，鉴定费用由乙方承担。
4、在服务期间，因电梯设备发生的事故、停运、不正常运行等情况，给甲方或甲方用户带来的损失，如经政府部门或第三方鉴定机构认定为乙方的保养责任所致，乙方应当承担赔偿责任。
5、乙方二十四小时驻场值班，当电梯发生故障或困人事件时，乙方驻守技术人员接到通知后 20 分钟内到现场做紧急处理。
6、乙方应为其工作人员购买相关保险费用，乙方的工作人员因工作发生的一切财产损失及人身损害均由乙方承担责任，甲方不承担责任。

7、负责电梯轿厢内灯具照明、风扇、应急照明等设备正常运行的每日巡查，发现损坏及时更换；负责电梯轿厢内壁清洁保养上油及电梯内外所有卫生、电梯机房卫生打扫。
第四条 违约责任
1.若乙方在接到甲方故障通知后，未在20分钟内到达现场并在规定的时间未完成维修工作（一般故障4小时内修复，复杂故障和需要停机4小时以上时，必须书面报告甲方同意，按照同意的时间完成维修）每发生一次，乙方应按照合同总金额的 1%标准支付违约金，本合同约定的违约金不足弥补甲方损失的，乙方另行赔偿。累计超过 3 次，甲方有权提前解除合同并扣除当周期维保费作为违约金。且甲方有权委托第三方进行维修，维修所产生的费用由乙方承担。
2.乙方出现没有按照本合同及招标文件约定提供维保工作的，或违反甲方有关管理制度、因服务态度、服务质量及其他原因导致甲方工作人员、学生或其他人员书面有效投诉的，确认一次提出警告并要求乙方限期整改，若乙方拒不整改或整改后仍不能达到合同要求的，乙方需向甲方支付合同总金额 3%作为违约金。如再次出现问题甲方有权单方面解除合同并扣除当周期维保费用。
3.乙方提供的任何信息若有虚假或不实，包括在订立合同的过程中所提供的资料或证明文件有虚假或不实，甲方一经查实即可解除合同并有权要求乙方支付合同总金额的 2%作为违约金。
4.若发生电梯安全事故，乙方承担由质量问题而引发的人身安全或经济损失赔偿责任，甲方不负任何责任并有权即刻解除双方签订的该项目的服务合同。
5.本合同约定的违约金不足弥补甲方损失的，乙方另行赔偿。本条所约定的违约金、第三方维修费用等，甲方有权从应付乙方的维保费用中直接抵扣。

6.若电梯轿厢内设备正常运行的每日巡查不及时、电梯轿厢内壁清洁保养上油及电梯内外所有卫生、电梯机房卫生打扫必须由甲方认可，卫生不合格乙方应按照甲方要求支付违约金。
第五条 电梯及其附属机件等均为甲方财物，乙方不能占有，也不负任何保管责任。发现故障时必须经甲方认可后方可实施维修，每次保养时必须事先通知甲方方可进行。
第六条 乙方负责办理电梯安全年检手续，并承担、交纳相应年检费。
第七条 乙方负责为本合同约定的所有维护保养电梯购买电梯责任保险，保险期内，电梯使用过程中若发生事故，造成第三方人身伤亡或财产损失，每部电梯累计赔付限额不低于 200万的责任险，如乙方未按照约定投保电梯责任保险，发生事故造成第三方人身伤亡或财产损失的由乙方承担责任。
第八条 乙方工作按照技监部门的有关条例、规章执行，乙方如没按照合同执行，确认一次提出警告，第二次甲方扣除当月的维保费用，第三次甲方扣除未支付维保费的50%，如再次出现问题立即解除双方签订的维保合同。若发生事故，甲方不负任何责任并有权即刻解除双方签订的合同，乙方承担全部责任。
第九条　其他服务需求及技术要求：
1.中标单位常驻维修人员必须具有从事电梯维修操作资格，常驻维修人员提供24小时服务。
2、每月2次维修保养，并做好每台电梯维保运行记录。
3、每季度一次全面检修。
4、提供每年一次的全面安全测试，校验限速器（合同第二年校验），确保电梯通过政府部门验收合格及各项检查。
5、在质保期内，负责维修更换电梯、电梯机房设备配件及所有相关费用。
6、在合同期内，电梯国家验收标准如有新增费用，由甲方负责。
附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日
附件： 
中小企业划型标准规定
    一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
财政部 工业和信息化部关于印发
《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知
财库〔2020〕46号
各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：
为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。
附件：政府采购促进中小企业发展管理办法
财　　政　　部
工业和信息化部
2020年12月18日
政府采购促进中小企业发展管理办法
    第一条　为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。
    第二条　本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
    符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
    第三条　采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
    第四条　在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
    在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
    以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
    第五条　采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。
    第六条　主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。
    符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：
（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；
（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；
（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；
（四）框架协议采购项目；
（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。
    除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。
    第七条　采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。
    第八条　超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
第九条　对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。
    接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。
第十条　采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。
第十一条　中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
第十二条　采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：
（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；
（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；
（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；
（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；
（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；
（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。
    第十三条　中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
    第十四条　对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
    第十五条　鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。
    第十六条　政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后10个工作日内做出书面答复。
    第十七条　各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。
    第十八条　主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况（附2）。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。
    第十九条　采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。
    第二十条　供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
    适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
    第二十一条　财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。
    第二十二条　对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。
    第二十三条　关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。
    第二十四条　省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。
第二十五条　本办法自2021年1月1日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。


