	序号
	设备名称
	数量
	参数要求及功能描述

	1
	架站式三维激光扫描仪
	1
	实质性要求：

基本配置清单：

主机1台、数据处理系统1套、原装锂电池2块、电源适配器1个、64G SD卡、清洁套装、碳纤维三脚架1个、便携运输箱1个、移动工作站1台。

2、移动工作站要求：CPU≥20核、28线程、5.3GHZ，内存≥128G DDR5 4800NECC，支持双通道，硬盘≥2*1T SSD，GPU≥12GB显存，显示器≥16寸。
3、投标人提供进口产品的，应具有生产厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺书，售后服务承诺书须明确至少提供1年原厂质保。（投标文件附证明材料原件扫描件加盖单位电子公章）

非实质性要求：
一．主机参数

★1、扫描距离：不小于400米（提供技术证明）

2、最大测量速度：大于150万点/秒

3、扫描精度：测距误差不低于1毫米

4、扫描视角范围：不小于垂直300°，水平360°，工作温度: -20° - 55°C

★5、测距噪音：10m处，90%反射率小于等于0.1毫米,10%反射率小于等于0.3毫米（提供技术证明）

6、通信传输：支持无线数据传输及扫描仪控制

7、扫描技术：相位式

8、GNSS：集成GPS和GLONASS，指南针：内置

9、IP等级：IP54，激光等级：I级，人眼安全级

10、影像获取：内置、同轴、HDR相机，原始像素不低于8.5亿像素，全景像素不低于2亿5千万像素

11、现场补偿：客户可以自行在使用现场创建当前扫描仪质量报告并自动改善补偿

12、数据存储：支持不小于128G的内置存储单元，同时支持外部SD卡等外部存储。

13、倾角传感器：双轴倾角传感器，补偿范围±2°,补偿精度0.005°

★14、方便高频次移位测量，重量小于等于5 KG（含电池）（提供技术证明）

数据处理系统：

15、支持基于SM3杂凑算法、支持消息鉴别码HMAC；dilithium2密钥生成、签名、验签；Kyber512密钥生成、签名、验签；支持Falcon512密钥生成、签名、验签；支持Sphincs-sha256-128f密钥生成、签名、验签；量子随机数生成速率＞1Mbps、支持自定义分区。

16、自动搜索参考球和棋盘纸目标；通过基于“俯视图”的配准或“云对云”配准方法来实现无靶标扫描定位。

17、对象标识，方便手动识别球体、黑白参考目标、圆形参考目标、平面和平板；使用高分辨率色彩对扫描进行自动着色

★18、针对敏感保密数据，采用国密认证的安全芯片，国际、国密和后量子算法，结合量子密钥对数据进行加密。（提供商用密码产品认证证书扫描件）

19、现场数据拼接配准，三维扫描数据实时传输至现场移动设备/电脑，实时处理，对齐，拼接，创建概览图；

20、现场补偿功能：在扫描现场可以验证和调整扫描仪的补偿，出具补偿报告，保证在各个现场扫描仪精度准确。

21、创建整个扫描项目的概览图；支持空间视图的 3D 鼠标操作功能；支持VR：软件支持Oculus 和 HTC VR 设备浏览和漫游点云数据。

22、支持SM1算法的CBC、ECB等模式；SM4算法的MAC消息鉴别码的产生与验证；SM2算法的数字签名/验签、加密/解密、密钥对生成、密钥协商；支持量子加密指纹，内置量子随机数熵源，以量子真随机数作为密钥源；

★23、通过安全存储技术和生物识别技术，防止未经授权的访问。管理员可设置量子加密模式：≥8个指纹ID，保存各自唯一的指纹信息，用于访问安全分区。也可以对指纹ID进行删减或添加。可根据实际需要，自定义公共区、加密区容量；隐藏加密区只有在准确识别主人指纹后才可见。（提供系统操作界面截图佐证）


